ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) АО «НОГОРОДОБЛЭЛЕКТРО» №6

Приложение №6 к приказу от  01.12.2015г.  № 359

Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов                  измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета

Круг заявителей: физические лица, юридические лица и индивидуальные предприниматели

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания: без оплаты

Условия оказания услуг (процесса): наличие технологического присоединения к сетям АО «Новгородоблэлектро»

Порядок оказания услуг (процесса): п.148 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442

Результат оказания услуги (процесса):  согласование места установки прибора учета электрической энергии (мощности), схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и системы учета электрической энергии (мощности),а так же метрологических характеристик прибора учета

Общий срок оказания услуги (процесса): 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя

Состав, последовательность и сроки оказания услуги (процесса):

| № | Этап | Содержание/условие этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативно правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Обращение потребителя с запросом о согласовании | Условие – наличие документов, подтверждающих право собственности на электроустановку. Содержание запроса: - реквизиты и контактные данные лица, направившего запрос, включая номер телефона; - место нахождения и технические характеристики энергопринимающих устройств, в отношении которых лицо, направившее запрос, имеет намерение установить или заменить систему учета либо прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета; - метрологические характеристики прибора учета и измерительных трансформаторов тока - предлагаемые места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета. | Письменно |  | п.148 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 2 | Согласование места установки прибора учета. | Условие – наличие запроса Содержание: согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета | Письменное уведомление о согласовании заказным письмом с уведомлением | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя | п.148 Постановления Правительства РФ от 04.05.2012 №442 (с изменениями) |
| 3 | Отказ в согласовании | - Отсутствие технической возможности осуществления установки системы учета или прибора учета на объектах сетевой организации; - Несоответствие предложенных заявителем в запросе мест установки, схем подключения и (или) метрологических характеристик приборов учета требованиям законодательства РФ | Письменное уведомление о согласовании заказным письмом с уведомлением | В течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от заявителя | п.п. «д» п.15 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг. утв. Постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. № 861 |

Контактная информация для направления обращений: обращения направляются в Центр обслуживания потребителей (Великий Новгород, ул. Кооперативная, д. 8), и Пункты обслуживания потребителей, расположенные в филиалах АО «Новгородоблэлектро». Адреса и контактные телефоны Центра и Пунктов обслуживания потребителей размещены на сайте: новгородоблэлектро.рф.