## Сводн. по фидерам за 24 часа
Сводная таблица показаний за 24 часа значений мощности (МВт) по фидерам потребителей, включенных в графики временного отключения потребления на 2020/2021гг. по Новгородскому филиалу ПАО "МРСК Северо-Запада" на территории Новгородской области по летним контрольным замерам 16.02.2021 г.
| № п/п | Потребитель | Наименование подстанции | Способ ввода отключения по графику | Наименование фидера/наименование фидера контроля* | Время отключения | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 01-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 02-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 03-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 04-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 05-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 06-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 07-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 08-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 09-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 10-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 11-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 12-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 13-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 14-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 15-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 16-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 17-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 18-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 19-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 20-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 21-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 22-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 23-00 часов. | Показания значений мощности (МВт) по фидерам за 24-00 (00-00) часов.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Новгородэнерго"
ПО "Ильменские электрические сети"
| 1 | ПАО "Контур" дог. №253 | ПС 110 кВ Базовая | ОП (ПП) |  | до 5 мин.
|  | т. 8(8162)68-09-00 приемная |  |  | ф.66 | от 5 до 20 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т. 8(8162)680-910, 680-900 доб. 477 |  |  | ф.74 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т. 8(8162)680-887, м.т. 8-965-808-03-33 |  |  | Итого от 5 до 20 мин. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | гл. энергетик |  |  |  | от 20 до 60 мин
|  | т. 8(8162)680-900 доб. 134, |  |  | ф. 79*, 73*, 70*
Предоставляется отдельная таблица от потребителя | 2 | ЗАО "НМЗ" | НТЭЦ 110 кВ (Новгородская ТЭЦ ПАО "ТГК-2") | ОП (ПП) |  | до 5 мин.
|  | дог. №01/12/17-ОГЭ |  |  |  | от 5 до 20 мин.
|  | т. 8(8162)940-750 - приёмная |  |  |  | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т. 8(8162)940-750 доб. 250, м.т. 8-911-600-74-72 |  |  | яч. 05*, яч. 46*
Предоставляется отдельная таблица от потребителя | 3 | ПАО "Акрон" дог. №0000071 дкп, | ПС 110 кВ 100 | ОП (ПП) |  | до 5 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 173012 г. Великий Новгород | ПС 110 кВ 315 |  |  | от 5 до 20 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т. 8(8162)99-65-55 приемная |  |  |  | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т. 8(8162)99-62-00 гл. инженер |  |  | конторль ввода ГВО по величине потребления подстанций
т. 8(8162)99-62-05 гл. энергетик
т. 8(8162)99-63-77 нач. смены цеха эл. снабж.
т. 8(8162)99-62-54 диспетчер
т. 8(8162)99-61-09 справочная
| 4 | ОАО "Подберезский | ПС 110 кВ Подберезье | ОП (ПП) |  | до 5 мин.
|  | комбинат хлебепродуктов" |  |  |  | от 5 до 20 мин.
|  | дог. №11-01590 |  |  | ф. 06 | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т. 8(8162)742-641 приёмная |  |  | ф. 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т. 8(8162) 742-643 гл. инженер |  |  | Итого от 20 до 60 мин: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
т. 8(8162)742-500, м.т. 8-911-645-24-67 гл. энергетик
т. 8(8162)742-641 охрана
| 5 | АО "Энергомаш" | ПС 110 кВ Энергомаш | ОП | ф. 13 | до 5 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | дог. №51-00001 |  |  | ф. 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т. 8(81665)49-235 приемная |  |  | ф. 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т. 8(81665)49-306 гл. инженер |  |  | ф. 33 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | т. 8(81665)49-342 гл. энергетик |  |  | Итого до 5 мин: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от 5 до 20 мин.
от 20 до 60 мин
ф. 19*, 31*, 35*, 37*, 39*
ПО "Валдайские электрические сети"
| 6 | Смешанная нагрузка: ООО "Спецстрой", СПК "Искра", пилорамы, население | ПС 110 кВ Демянск | ОП | ф. 01 | до 5 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ф. 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Смешанная нагрузка: ООО "Мара", население |  |  | ф. 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ф. 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ф. 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ф. 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Итого до 5 мин: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от 5 до 20 мин.
от 20 до 60 мин
| 7 | Смешанная нагрузка: ООО "Тимбер Тек", | ПС 110 кВ Крестцы | ОП | ф. 02 | до 5 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ООО "Биопродмаш", ООО "Фореко" |  |  | ф. 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | гаражи, склады,пилорама, асфальтобетонный завод (АБЗ), |  |  | ф. 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ф. 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | автозаправочная станция (АЗС) |  |  | Итого до 5 мин: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от 5 до 20 мин.
от 20 до 60 мин
| 8 | Смешанная нагрузка: пилорамы, население, | ПС 110 кВ Марево | ОП | ф. 01 | до 5 мин. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ф. 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | магазины,ООО "Русбиоком" |  |  | ф. 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ф. 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ф. 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ф. 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | ф. 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[5 empty] | Итого до 5 мин: |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
от 5 до 20 мин.
от 20 до 60 мин
Потребители АО "Новгородоблэлектро"
Новгородское отделение, тел. диспетчера 77-22-22
| 9 | ЗАО "ПК "Волховец", дог.№ 00005 и др. | ПС 110 кВ Районная | ОП | ф.34 | до 5 мин. | 0.54072 | 0.486 | 0.45216 | 0.43488 | 0.45288 | 0.49536 | 0.58536 | 0.67464 | 0.73224 | 0.82656 | 0.84096 | 0.84816 | 0.8568 | 0.86976 | 0.81792 | 0.79128 | 0.77688 | 0.75528 | 0.76032 | 0.7704 | 0.74016 | 0.7128 | 0.70416 | 0.63936
|  | 94-46-00 приемная, |  |  | ф.20 |  | 0.13104 | 0.13104 | 0.1332 | 0.11664 | 0.1152 | 0.16488 | 0.21168 | 0.9936 | 1.1513 | 1.6927 | 1.7359 | 1.4155 | 1.6171 | 1.571 | 1.6906 | 0.96408 | 0.55512 | 0.288 | 0.3168 | 0.21096 | 0.2016 | 0.16992 | 0.1548 | 0.14184
|  | 94-47-08, 8-911-600-39-88 гл.энергетик, |  |  | Итого до 5 мин: |  | 0.67176 | 0.61704 | 0.58536 | 0.55152 | 0.56808 | 0.66024 | 0.79704 | 1.6682 | 1.8835 | 2.5193 | 2.5769 | 2.2637 | 2.4739 | 2.4408 | 2.5085 | 1.7554 | 1.332 | 1.0433 | 1.0771 | 0.98136 | 0.94176 | 0.88272 | 0.85896 | 0.7812
|  | 94-46-94, 8-911-041-96-33 зам. гл. энергетика |  |  |  | от 5 до 20 мин.
|  | 94-46-88, 94-47-29 деж.электрик |  |  |  | от 20 до 60 мин
| 10 | ОАО "Трансвит" | ПС 110 кВ Районная | ОП (ПП) |  | до 5 мин.
|  | дог.№ 01314 |  |  |  | от 5 до 20 мин.
|  | тел. 77-44-74 гл. энергетик |  |  | ф. 13 | от 20 до 60 мин | 0.34776 | 0.3456 | 0.3564 | 0.37224 | 0.38448 | 0.46224 | 0.76392 | 1.0282 | 1.0814 | 0.9936 | 0.86688 | 0.82728 | 0.83592 | 0.81936 | 0.73368 | 0.51912 | 0.38952 | 0.29808 | 0.34992 | 0.29088 | 0.23832 | 0.22536 | 0.20736 | 0.20304
[5 empty] | ф. 22 |  | 0.00144 | 0.00072 | 0.00144 | 0.00072 | 0.00144 | 0.00072 | 0.00144 | 0.00072 | 0.00144 | 0.27144 | 0.32688 | 0.32256 | 0.31032 | 0.32112 | 0.32112 | 0.31896 | 0.31032 | 0.29952 | 0.27792 | 0.21384 | 0.20664 | 0.18144 | 0.18144 | 0.18648
[5 empty] | Итого от 20 до 60 мин: |  | 0.3492 | 0.34632 | 0.35784 | 0.37296 | 0.38592 | 0.46296 | 0.76536 | 1.0289 | 1.0829 | 1.265 | 1.1938 | 1.1498 | 1.1462 | 1.1405 | 1.0548 | 0.83808 | 0.69984 | 0.5976 | 0.62784 | 0.50472 | 0.44496 | 0.4068 | 0.3888 | 0.38952
| 11 | ЗАО "Лактис", дог.№01337, | ПС 110 кВ Районная | ОП (ПП) |  | до 5 мин.
|  | 500-908, 8-921-201-03-00 гл. энергетик, |  |  |  | от 5 до 20 мин.
|  | тел.629-108, 8-921-606-20-36 мастер эл.служ. |  |  | ф. 45 | от 20 до 60 мин | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 629-128, 8-921-606-20-43 деж.электромонтер |  |  | ф. 46 |  | 0.7716 | 0.80601 | 0.69291 | 0.6576 | 0.67497 | 0.66645 | 0.62691 | 0.77418 | 0.90414 | 0.93468 | 0.94977 | 1.0273 | 1.0422 | 1.0669 | 1.0978 | 1.1215 | 1.1808 | 1.2077 | 1.1963 | 1.2181 | 1.156 | 1.1125 | 1.0327 | 0.95592
[5 empty] | Итого от 20 до 60 мин. |  | 0.7716 | 0.80601 | 0.69291 | 0.6576 | 0.67497 | 0.66645 | 0.62691 | 0.77418 | 0.90414 | 0.93468 | 0.94977 | 1.0273 | 1.0422 | 1.0669 | 1.0978 | 1.1215 | 1.1808 | 1.2077 | 1.1963 | 1.2181 | 1.156 | 1.1125 | 1.0327 | 0.95592
| 12 | ООО "Лента", дог.№ 00002 | ПС 110 кВ Районная | ОП (ПП) |  | до 5 мин.
|  | 8-(812)-380-61-31 центр.приемная, |  |  |  | от 5 до 20 мин.
|  | 68-00-91 приемная, 8-921-570-12-08 гл. энерг. |  |  | ф. 23 | от 20 до 60 мин | 0.199 | 0.205 | 0.1992 | 0.194 | 0.1844 | 0.18 | 0.1818 | 0.1878 | 0.1932 | 0.1926 | 0.1902 | 0.1942 | 0.194 | 0.2086 | 0.2024 | 0.1872 | 0.1842 | 0.204 | 0.1976 | 0.1852 | 0.195 | 0.181 | 0.1892 | 0.1892
|  | 68-00-96 доб. 768 - гл. энергетик |  |  | ф. 28 |  | 0.2446 | 0.222 | 0.211 | 0.1958 | 0.2022 | 0.2106 | 0.2336 | 0.267 | 0.2636 | 0.25 | 0.2654 | 0.3002 | 0.3048 | 0.3084 | 0.2768 | 0.2906 | 0.2844 | 0.2676 | 0.2816 | 0.254 | 0.2472 | 0.235 | 0.221 | 0.2152
[5 empty] | Итого от 20 до 60 мин. |  | 0.4436 | 0.427 | 0.4102 | 0.3898 | 0.3866 | 0.3906 | 0.4154 | 0.4548 | 0.4568 | 0.4426 | 0.4556 | 0.4944 | 0.4988 | 0.517 | 0.4792 | 0.4778 | 0.4686 | 0.4716 | 0.4792 | 0.4392 | 0.4422 | 0.416 | 0.4102 | 0.4044
Боровичский филиал, тел. диспетчера 8-(816-64)-4-17-27
| 13 | Жилая зона и ОАО "Красный Октябрь" | ПС 110 кВ Прогресс | ОП | ф. 9 | до 5 мин. | 0.0584 | 0.056 | 0.052 | 0.0672 | 0.112 | 0.0816 | 0.1064 | 0.3232 | 0.4432 | 0.4456 | 0.4816 | 0.432 | 0.4368 | 0.5224 | 0.492 | 0.4864 | 0.3144 | 0.2496 | 0.2392 | 0.2272 | 0.2096 | 0.2088 | 0.1968 | 0.1624
|  | дог.№ 1210 |  |  | ф. 10 |  | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0009 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0009
|  | 8-(816-64)-4-04-26; |  |  | Итого до 5 мин: |  | 0.059 | 0.0566 | 0.0526 | 0.0678 | 0.1126 | 0.0822 | 0.107 | 0.3238 | 0.4441 | 0.4462 | 0.4822 | 0.4326 | 0.4377 | 0.523 | 0.4929 | 0.487 | 0.3153 | 0.2502 | 0.2398 | 0.2281 | 0.2102 | 0.2094 | 0.1974 | 0.1633
от 5 до 20 мин.
от 20 до 60 мин