## РКЗ
Приложение №1
Сводные данные потребления по замерам 15 декабря 2021 года, МВт.
(МВт)
№ | Наименование присоединения | № фидера | Контрольный день 15.12.2021
|  |  | ночной провал: 04°° | утренний максимум : 10°° | вечерний максимум 21°°
Группа точек поставки "Новгород"
1 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-1 | 0.95328 | 1.8274 | 1.8108
2 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-2 | 0.07056 | 0.07776 | 0.07272
3 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-3 | 0.0324 | 0.06696 | 0.04752
4 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-4 | 0.62064 | 1.5192 | 1.1657
5 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-6 | 0.8244 | 1.1074 | 1.2298
6 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-7 | 0.9972 | 1.9051 | 1.507
7 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-8 | 0.07848 | 0.17136 | 0.15696
8 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-11 | 0.85104 | 1.3694 | 1.26
9 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-12 | 0.99072 | 1.8173 | 1.6495
10 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-13 | 0.29448 | 1.2305 | 0.5112
11 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-14 | 0.27144 | 0.6012 | 0.39024
12 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-15 | 0.44928 | 0.80784 | 0.88848
13 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-17 | 0.67176 | 1.1369 | 1.0498
14 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-18 | 0.23616 | 0.61776 | 0.37224
15 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-20 | 0.36432 | 1.5998 | 0.61632
16 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-22 | 0.36504 | 0.47088 | 0.39024
17 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-23 | 0.78624 | 1.399 | 1.129
18 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-24 | 0.61344 | 1.3154 | 1.1945
19 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-25 | 0.576 | 1.3608 | 1.2564
20 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-28 | 0 | 0 | 0
21 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-29 | 0.66744 | 1.2672 | 1.1182
22 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-31 | 0.12456 | 0.32904 | 0.2556
23 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-33 | 0.1764 | 0.30456 | 0.2304
24 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-34 | 0.30672 | 0.65772 | 0.59724
25 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-35 | 0.68688 | 0.70488 | 0.70704
26 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-36 | 0.51624 | 0.87264 | 0.69264
27 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-37 | 0.53424 | 0.89136 | 0.94824
28 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-38 | 0.97488 | 1.561 | 1.7129
29 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-40 | 0.2904 | 0.55344 | 0.51744
30 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-41 | 0.22824 | 0.36504 | 0.33048
31 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-42 | 0 | 0 | 0
32 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-45 | 0.9432 | 1.3956 | 1.2144
33 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-46 | 0.57528 | 0.6912 | 0.70416
34 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-49 | 0 | 0 | 0
35 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-50 | 1.3889 | 2.1838 | 2.0585
36 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-57 | 0.65808 | 1.2168 | 1.0843
37 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-58 | 0.65592 | 0.66312 | 0.666
38 | ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-65 | 0.7164 | 1.1388 | 0.996
39 | РП Заводское, ПС Районная | КЛ 6 кВ: л-13 | 0.06 | 0.1716 | 0.14208
40 | ПС Районная | КЛ 6 кВ от РП-6 до ТП-217 | 0 | 0 | 0
41 | ПС Районная | КЛ 6 кВ от РП-23 до РП-32 | 0 | 0 | 0
42 | ПС ЖБИ | КЛ 6 кВ: л-2 | 0.153 | 0.38796 | 0.24528
43 | ПС ЖБИ | КЛ 6 кВ: л-3 | 0.76968 | 2.0902 | 1.4587
44 | ПС ЖБИ | КЛ 6 кВ: л-4 | 0.08568 | 0.18912 | 0.17136
45 | ПС ЖБИ | КЛ 6 кВ: л-6 | 0.06528 | 0.0768 | 0.06312
46 | ПС ЖБИ | КЛ 6 кВ: л-8 | 0.62064 | 0.55728 | 0.63036
47 | ПС ЖБИ | КЛ 6 кВ: л-1 | 0.10128 | 0.18372 | 0.11172
48 | ПС ЖБИ | КЛ 6 кВ: л-5 | 0.01416 | 0.03144 | 0.03936
49 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-1 | 1.2859 | 1.8533 | 1.7563
50 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-2 | 1.2701 | 2.2032 | 2.1485
51 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-3 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036
52 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-4 | 0.58368 | 0.85248 | 0.94272
53 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-5 | 0.26532 | 0.40752 | 0.423
54 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-6 | 0.25344 | 0.78624 | 0.33408
55 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-7 | 0.91872 | 1.1462 | 1.3046
56 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-10 | 0.64224 | 0.99216 | 1.0891
57 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-11 | 0.42624 | 0.50976 | 0.55008
58 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-12 | 0.02592 | 0.05472 | 0.0408
59 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-13 | 0.37056 | 0.57024 | 0.60288
60 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-14 | 0.17856 | 0.27264 | 0.2592
61 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-15 | 0.66816 | 0.8064 | 0.8448
62 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-16 | 0 | 0 | 0
63 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-18 | 0.13104 | 0.18624 | 0.17376
64 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-19 | 0.53568 | 0.86688 | 0.9216
65 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-20 | 0.40032 | 0.59904 | 0.52704
66 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-21 | 0.27936 | 0.51552 | 0.58752
67 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-22 | 0.50688 | 1.5302 | 1.0099
68 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-24 | 0.25584 | 0.28848 | 0.35904
69 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-27 | 0.62496 | 1.0663 | 1.1038
70 | ПС Антоново | КЛ 6 кВ: л-6 у шин КТП "Коттеджи" | -0.016185 | -0.018115 | -0.01796 | минус
71 | ПС Восточная | КЛ 10 кВ: л-5 | 0.1572 | 0.2454 | 0.2994
72 | ПС Восточная | КЛ 10 кВ: л-8 | 0.1316 | 0.1836 | 0.22
73 | ПС Восточная | КЛ 10 кВ: л-13 | 0.357 | 0.5814 | 0.6018
74 | ПС Восточная | КЛ 10 кВ: л-14 | 0.4908 | 0.7476 | 0.873
75 | ПС Мостищи | ВЛ 10 кВ: л-3 | 0.4332 | 0.412 | 0.47
76 | ПС Мостищи | ВЛ 10 кВ: л-5 | 0.48 | 0.5952 | 0.6736
77 | ПС Мостищи | ВЛ 10 кВ: л-7 | 0.3708 | 0.3732 | 0.3768
78 | ПС Мостищи | КЛ 10 кВ: л-9 | 0.0632 | 0.0972 | 0.1048
79 | ПС Мостищи | ВЛ 10 кВ: л-21 | 0 | 0 | 0
80 | ПС Мостищи | ВЛ 10 кВ: л-23 | 0.0328 | 0.0312 | 0.0336
81 | ПС Мостищи | ВЛ 10 кВ: л-25 | 0 | 0 | 0
82 | ПС Мостищи | ВЛ 10 кВ: л-27 | 0.4832 | 0.8232 | 0.82
83 | ПС Мостищи | КЛ 10 кВ: л-39 | 0.0444 | 0.044 | 0.0452
84 | ПС Мостищи | ВЛ 10 кВ: л-42 | 0.6264 | 0.6156 | 0.6668
85 | ПС Мостищи | ВЛ 10 кВ: л-37 у шин КТП-516 | 0.02189 | 0.02395 | 0.036865
86 | ПС Мостищи | ВЛ 10 кВ: л-33 у шин КТП-517 | 0.032305 | 0.12048 | 0.05726
87 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-9 | 0 | 0 | 0
88 | ПС Базовая | КЛ 10 кВ: л-5 | 1.3984 | 2.2912 | 2.6416
89 | ПС Базовая | КЛ 10 кВ: л-7 | 0.204 | 0.3928 | 0.484
90 | ПС Базовая | КЛ 10 кВ: л-6 | 0 | 0 | 0
91 | ПС Базовая | КЛ 10 кВ: л-9 | 0 | 0 | 0
92 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-13 | 0 | 0 | 0
93 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-17 | 0.37728 | 0.49248 | 0.61416
94 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-29 | 0.47592 | 0.91764 | 0.8874
95 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-35 | 0.21096 | 0.39528 | 0.31392
96 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-37 | 0.68352 | 1.0291 | 1.0368
97 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-38 | 0.52632 | 0.9144 | 1.0814
98 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-40 | 0 | 0 | 0
99 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-42 | 0 | 0 | 0
100 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-43 | 1.4112 | 2.3321 | 2.4638
101 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-44 | 0.072 | 0.08352 | 0.0792
102 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-45 | 1.1138 | 1.764 | 1.7964
103 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-51 | 0.40752 | 0.68112 | 0.72
104 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-54 | 0.8112 | 1.1652 | 1.2396
105 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-55 | 0.0012 | 0 | 0.0012
106 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-56 | 0.26928 | 0.56232 | 0.42768
107 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-57 | 0.20592 | 0.27432 | 0.22968
108 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-71 | 0.11232 | 0.16992 | 0.20376
109 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-72 | 0.3444 | 0.3396 | 0.33
110 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ: л-75 | 0.4392 | 0.6912 | 0.77328
111 | ПС Базовая | ВЛ 10 кВ: л-4 у шин КТП-366 | 0.03055 | 0.02544 | 0.025895
112 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ:от РП-20 до ТП-312 у шин РП-20 | 0 | 0 | 0
113 | ПС Базовая | КЛ 6 кВ:от РП-20 до ТП-363 у шин РП-20 | 0 | 0 | 0
114 | ПС Насосная | КЛ 6 кВ: л-4 | 0.1908 | 0.26712 | 0.29232
115 | ПС Насосная | КЛ 6 кВ: л-6 | 0.02064 | 0.02112 | 0.03264
116 | ПС Насосная | КЛ 6 кВ: л-11 | 0.00864 | 0.01296 | 0.01224
117 | ПС Насосная | КЛ 6 кВ: л-13 | 0.11016 | 0.15192 | 0.19872
118 | ПС Насосная | КЛ 6 кВ: л-15 | 0.1224 | 0.17928 | 0.15552
119 | ПС Насосная | КЛ 6 кВ: л-20 | 0.30384 | 0.42552 | 0.45072
120 | ПС Западная | КЛ 10 кВ: л-1 | 0.3216 | 0.3744 | 0.5364
121 | ПС Западная | КЛ 10 кВ: л-3 | 0.0576 | 0.096 | 0.132
122 | ПС Западная | КЛ 10 кВ: л-4 | 0.756 | 1.3208 | 1.6328
123 | ПС Западная | КЛ 10 кВ: л-6 | 0.7944 | 1.4268 | 1.6956
124 | ПС Западная | КЛ 10 кВ: л-7 | 0.4068 | 0.7692 | 0.8652
125 | ПС Западная | КЛ 10 кВ: л-9 | 0.3864 | 0.6104 | 0.8192
126 | ПС Западная | КЛ 10 кВ: л-11 | 0.21 | 0.3828 | 0.3876
127 | ПС Западная | КЛ 10 кВ: л-12 | 0.0258 | 0.0438 | 0.0558
128 | ПС Западная | КЛ 10 кВ: л-13 | 0.2724 | 0.4632 | 0.5268
129 | ПС Западная | КЛ 10 кВ: л-14 | 0.4824 | 0.7932 | 0.846
130 | ПС Западная | КЛ 10 кВ: л-31 | 0.4368 | 0.5172 | 0.5532
131 | ПС Западная | КЛ 10 кВ: л-8 | 0.4736 | 0.6712 | 0.7464
132 | ПС Западная | КЛ 10 кВ: л-5 | 0.1707 | 0.18 | 0.2244
133 | ПС Западная | КЛ 10 кВ: л-17 | 0.0726 | 0.0846 | 0.0999
134 | ПС Новгородская | КЛ 10 кВ: л-3 | 0.0545 | 0.0745 | 0.059
135 | ПС Новгородская | КЛ 10 кВ: л-5 | 0.0025 | 0.0025 | 0.002
136 | ПС Новгородская | КЛ 10 кВ: л-11 | 0.2675 | 0.4045 | 0.536
137 | ПС Новгородская | КЛ 10 кВ: л-22 | 0.312 | 0.483 | 0.585
138 | ПС Новгородская | КЛ 10 кВ: л-23 | 0.39 | 0.518 | 0.6485
139 | ПС Кречевицы | КЛ 6 кВ: л-1 | 0.0558 | 0.08316 | 0.08136
140 | ПС Кречевицы | КЛ 6 кВ: л-4 | 0.153 | 0.207 | 0.24732
141 | ПС Кречевицы | КЛ 6 кВ: л-6 | 0 | 0 | 0
142 | ПС Кречевицы | КЛ 6 кВ: л-7 | 0 | 0 | 0
143 | ПС Кречевицы | КЛ 6 кВ: л-9 | 0.20844 | 0.30132 | 0.32724
144 | ПС Кречевицы | КЛ 6 кВ: л-10 | 0.19296 | 0.20664 | 0.23904
145 | ПС Рогавка | ВЛ 6 кВ: л-1 | 0.21456 | 0.22272 | 0.243
146 | ПС Рогавка | ВЛ 6 кВ: л-6 | 0.48768 | 0.65256 | 0.6708
147 | ПС Рогавка | ВЛ 6 кВ: л-2 у шин КТП-01 | 0.01284 | 0.01272 | 0.01502
148 | ПС Рогавка | ВЛ 6 кВ: л-2 у шин КТП-06 | 0.02341 | 0.02192 | 0.01486
149 | ПС Рогавка | ВЛ 6 кВ: л-2 у шин КТП-09 | 0.070865 | 0.08248 | 0.082465
150 | ПС Пролетарий | ВЛ 10 кВ: л-2 | 0.8916 | 1.0422 | 1.1328
151 | ПС Пролетарий | ВЛ 10 кВ: л-5 | 0.426 | 0.6252 | 0.6348
152 | ПС Пролетарий | ВЛ 10 кВ: л-6 у шин ТП-12 | 0 | 0 | 0
153 | ПС Пролетарий | КЛ 10 кВ: л-10 у шин ТП-12 | 0.0712 | 0.0708 | 0.0644
154 | ПС Пролетарий | ВЛ 10 кВ: л-02 у шин ТП Телецентр | -0.0256 | -0.032 | -0.0459 | минус
155 | ПС Батецкая | ВЛ 10 кВ: л-3 | 0.7036 | 0.846 | 0.8356
156 | ПС Батецкая | ВЛ 10 кВ: л-2 у шин КТП-09 | 0.00904 | 0.00891 | 0.01307
157 | ПС Рышево | ВЛ 10 кВ: л-3 | 0.2158 | 0.2364 | 0.2178
158 | ПС Савино | ВЛ 10 кВ: л-3 у шин КТП-Волынь , ввод1 | 0.076295 | 0.077475 | 0
159 | ПС Савино | ВЛ 10 кВ: л-3 у шин КТП-Волынь , ввод2 | 0.018025 | 0.006745 | 0
160 | ПС Савино | ТП-597 Титан | 0.004 | 0.005 | 0.005
161 | ПС Мостищи | КЛ 10 кВ: л-40 у шин РП Ремзавод | 0 | 0 | 0
162 | ПС Мостищи | КЛ 10 кВ: л-45 у шин РП Ремзавод | 0 | 0 | 0
163 | ПС Южная | ПС110/10кВ Южная л.3, КЛ-10кВ | 0.1044 | 0.1704 | 0.2004
164 | ПС Южная | ПС110/10кВ Южная л.33, КЛ-10кВ | 0.108 | 0.1464 | 0.1704
165 | ПС Южная | ПС110/10кВ Южная л.7, КЛ-10кВ | 0.3948 | 0.498 | 0.6
166 | ПС Южная | ПС110/10кВ Южная л.30, КЛ-10кВ | 0.4048 | 0.5024 | 0.5792
167 | ПС Южная | ПС110/10кВ Южная л.13, КЛ-10кВ | 0.012 | 0.0144 | 0.0144
168 | ПС Южная | ПС110/10кВ Южная л.14, КЛ-10кВ | 0.9396 | 1.4148 | 1.4424
169 | ПС Южная | ПС110/10кВ Южная л.23, КЛ-10кВ | 1.38 | 1.8512 | 1.9272
170 | ПС Южная | ПС110/10кВ Южная л.24, КЛ-10кВ | 0.0156 | 0.0156 | 0.0204
171 | ПС Керамзит | ПС Керамзит Л-1 | 0.03522 | 0.08858 | 0.10086
172 | ПС Насосная | ПС Насосная, Л-8 | 0 | 0 | 0
173 | ПС Юго-Западная | ПС Юго-Западная, Л-6 | 0.0095 | 0.0089 | 0.02056
174 | ПС Юго-Западная | ПС Юго-Западная, Л-7 | 0 | 0 | 0
Группа точек поставки "Окуловка"
1 | ПС Окуловская | ВЛ 10 кВ: л-5 | 1.418 | 2.235 | 2.395
2 | ПС Окуловская | ВЛ 10 кВ: л-38 | 0.626 | 0.865 | 0.817
3 | ТПС Окуловская | ВЛ 10 кВ: л-3 | 0.1415 | 0.1405 | 0.1775
4 | ТПС Окуловская | ВЛ 10 кВ: л-6 | 0.4995 | 0.6895 | 0.6715
5 | ПС Окуловка-1 | ВЛ 10 кВ: л-2 | 0.6333 | 0.8259 | 0.7212
6 | ПС Окуловка-1 | ВЛ 10 кВ: л-35 у шин ЗТП-71 | 0.1095 | 0.1545 | 0.1173
7 | ПС Окуловка-1 | ПС 6/10 "Окуловка-1", Л-18 | 0 | 0 | 0
8 | ПС Кулотино | ВЛ 10 кВ: л-3 | 0.9488 | 1.0074 | 1.112
9 | ПС Кулотино | ВЛ 10 кВ: л-4 | 0.118 | 0.1316 | 0.1172
10 | ТПС Угловка | КЛ 10 кВ: л-3 | 0.17841 | 0.24105 | 0.19506
11 | ТПС Угловка | КЛ 10 кВ: л-9 | 0.16848 | 0.23152 | 0.2596
12 | ПС Кулотино | ВЛ 10 кВ: л-5 у шин КТП-1 | 0.0438 | 0.043575 | 0.0573
13 | ПС Кулотино | ВЛ 10 кВ: л-5 у шин КТП-2 | 0.01722 | 0.019715 | 0.024505
14 | ПС Кулотино | ТП-10/0,4кВ-160кВа (ТП-3) п.Топорок | 0.01387 | 0.015335 | 0.018935
15 | ПС Кулотино | ВЛ 10 кВ: л-8 у шин КТП-100 кВА на Верешино | 0.00436 | 0.00326 | 0.004465
16 | ПС Крестцы | ВЛ 10 кВ: л-1 | 1.0038 | 1.3476 | 1.341
17 | ПС Крестцы | ВЛ 10 кВ: л-7 | 0.5673 | 0.7914 | 0.8787
18 | ПС Крестцы | ВЛ 10 кВ: л-11 | 0.4752 | 0.597 | 0.6588
19 | РП Крестцы | ВЛ 10 кВ: л-6 у шин РП Крестцы | 0.2864 | 0.3406 | 0.378
20 | ПС Крестцы | ВЛ 10 кВ: л-10 у шин ТП-9 | 0.081375 | 0.087295 | 0.1031
21 | ПС Крестцы | ВЛ 10 кВ: л-10 у шин ТП-51 | 0.0175 | 0.019165 | 0.02129
Группа точек поставки "Валдай"
1 | ПС Валдай | ВЛ 10 кВ: л-2 | 0.392 | 0.5488 | 0.512
2 | ПС Валдай | ВЛ 10 кВ: л-13 | 0.932 | 1.428 | 1.4664
3 | ПС Валдай | ВЛ 10 кВ: л-7 | 0.4446 | 0.7524 | 0.711
4 | ПС Валдай | ВЛ 10 кВ: л-14 | 0.0038 | 0.0022 | 0.0022
5 | ПС Валдай | ВЛ 10 кВ: л-4 | 0.96 | 1.07 | 1.1324
6 | ПС Валдай | ВЛ 10 кВ: л-19 | 0.102 | 0.1098 | 0.1008
7 | ПС Валдай | ВЛ 10 кВ: л-15 | 0.5076 | 0.8874 | 0.8886
8 | ПС Валдай | ВЛ 10 кВ: л-18 | 0.6864 | 0.8952 | 1.0098
9 | ПС Валдай | ВЛ 10 кВ: л-10 | 0.0696 | 0.0912 | 0.0904
10 | ПС Валдай | ВЛ 10 кВ: л-23 | 0.3784 | 0.4832 | 0.4952
11 | ПС Демянск | ВЛ 10 кВ: л-4 | 0.6132 | 0.8756 | 0.9432
12 | ПС Демянск | ВЛ 10 кВ: л-5 | 0.622 | 1.0008 | 0.868
13 | ПС Лычково | ВЛ 10 кВ: л-2 | 0.165 | 0.254 | 0.2276
14 | ПС Лычково | ВЛ 10 кВ: л-4 | 0.1548 | 0.1634 | 0.2018
15 | ПС Марево | ВЛ 10 кВ: л-3 | 0.3519 | 0.5886 | 0.5406
16 | ПС Марево | ВЛ 10 кВ: л-6 | 0.1905 | 0.2793 | 0.3087
17 | ПС Валдай | ВЛ 10 кВ: л-4 у шин ТП-60 | -0.01018 | -0.00541 | -0.010285 | минус
18 | ПС Демянск | ВЛ 10 кВ: л-10 у шин ТП-35 | 0.00584 | 0.00309 | 0.00728
19 | ПС Демянск | ВЛ 10 кВ: л-6 у шин ТП-36 | 0.050065 | 0.06043 | 0.079295
20 | РП Миронеги | КТП Полосы (от РП Миронеги) | 0.00888 | 0.00828 | 0.0087
Группа точек поставки "Русса"
1 | ПС Русса | КЛ 10 кВ: л-1 | 0.3816 | 0.6924 | 0.6672
2 | ПС Русса | КЛ 10 кВ: л-4 | 1.1792 | 1.8696 | 1.7564
3 | ПС Русса | КЛ 10 кВ: л-8 | 0.1288 | 0.1712 | 0.1564
4 | ПС Русса | КЛ 10 кВ: л-9 | 2.3232 | 3.4864 | 3.4872
5 | ПС Русса | КЛ 10 кВ: л-11 | 0.0006 | 0 | 0.0006
6 | ПС Русса | КЛ 10 кВ: л-14 | 0.3228 | 0.507 | 0.4752
7 | ПС Русса | КЛ 10 кВ: л-15 | 0.387 | 0.5358 | 0.6612
8 | ПС Русса | КЛ 10 кВ: л-20 | 0.7384 | 0.9 | 0.964
9 | ПС Русса | КЛ 10 кВ: л-24 | 1.1736 | 1.8084 | 1.7496
10 | ПС Русса | КЛ 10 кВ: л-25 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006
11 | ПС Русса | КЛ 10 кВ: л-21 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
12 | ПС Русса | КЛ 10 кВ: л-23 | 0 | 0.0008 | 0.0008
13 | ПС Русса | КЛ 10 кВ: л-18 у шин ТП-96 | 0.05 | 0.05 | 0.05
14 | ПС Медниково | КЛ 10 кВ: л-11 | 0.3444 | 0.5004 | 0.4314
15 | ПС Медниково | КЛ 10 кВ: л-14 | 0.0684 | 0.072 | 0.081
16 | ПС Медниково | КЛ 10 кВ: л-8 у шин РП-4 | 0.5404 | 0.7108 | 0.6452
17 | ПС Залучье | КЛ 10 кВ: л-2 | 0.1286 | 0.1772 | 0.1614
18 | ПС Залучье | ВЛ 10 кВ: л-7 | 0.0752 | 0.0754 | 0.0752
19 | ПС Волот | ВЛ 10 кВ: л-4 | 0.2578 | 0.366 | 0.3736
20 | ПС Волот | ВЛ 10 кВ: л-12 | 0.3932 | 0.5042 | 0.417
21 | ПС Парфино | КЛ 6 кВ: л-1 | 0 | 0 | 0
22 | ПС Парфино | КЛ 6 кВ: л-2 | 0 | 0 | 0
23 | ПС Парфино | КЛ 6 кВ: л-5 | 0.38656 | 0.51153 | 0.51621
24 | ПС Парфино | КЛ 6 кВ: л-6 | 0.60235 | 0.86462 | 0.88822
25 | ПС Парфино | КЛ 10 кВ: л-5 | 0.012 | 0.055305 | 0.03189
26 | ПС Парфино | КЛ 10 кВ: л-6 | 0.11341 | 0.17224 | 0.13449
27 | ПС Парфино | КЛ 10 кВ: л-7 | 0.07532 | 0.12344 | 0.12917
28 | ПС Парфино | КЛ 10 кВ: л-8 | 0.11918 | 0.14962 | 0.10072
29 | ПС Пола | ВЛ 10 кВ: л-1 | 0.1245 | 0.1734 | 0.1512
30 | ПС Пола | ВЛ 10 кВ: л-3 у шин КТП-6 в нп Турно | 0.01907 | 0.01653 | 0.02235
31 | ПС Пола | ВЛ 10 кВ: л-3 у шин КТП-5 ул.Октябрьская | 0.045625 | 0.055105 | 0.055295
32 | ПС Холм | КЛ 10 кВ: л-5 | 0.4664 | 0.64 | 0.7072
33 | ПС Холм | КЛ 10 кВ: л-7 | 0.4434 | 0.7096 | 0.6842
34 | ПС Поддорье | ВЛ 10 кВ: л-3 | 0.4038 | 0.5706 | 0.5572
35 | ПС Поддорье | ВЛ 10 кВ: л-4 у шин ТП-1 | 0 | 0 | 0
36 | ПС Поддорье | ВЛ 10 кВ: л-1 у шин ТП-8 | 0.021955 | 0.02019 | 0.03427
37 | ПС Белебелка | ВЛ 10 кВ: л-6 | 0.0566 | 0.0869 | 0.0921
38 | ПС Сольцы | ВЛ 10 кВ: л-1 | 0.4636 | 0.6308 | 0.594
39 | ПС Сольцы | ВЛ 10 кВ: л-2 | 0.5428 | 0.6636 | 0.6532
40 | ПС Сольцы | ВЛ 10 кВ: л-6 | 0.0816 | 0.0932 | 0.088
41 | ПС Сольцы | ВЛ 10 кВ: л-10 | 0.636 | 0.7388 | 0.81
42 | ПС Сольцы | ВЛ 10 кВ: л-11 | 0.4076 | 0.5132 | 0.5012
43 | ПС Сольцы | ВЛ 10 кВ: л-15 ( ТП-40) | 0.034 | 0.041 | 0.045
44 | ПС Шелонь | ВЛ 10 кВ: л-1 | 0.438 | 0.5076 | 0.5328
45 | ПС Шелонь | ВЛ 10 кВ: л-2 | 0.3436 | 0.3676 | 0.4012
46 | ПС Шелонь | ВЛ 10 кВ: л-3 | 0.0984 | 0.1452 | 0.1468
47 | ПС Шелонь | ВЛ 10 кВ: л-6 | 0.093 | 0.0966 | 0.0939
48 | ПС Шимск | ВЛ 10 кВ: л-2 | 0.424 | 0.5126 | 0.5698
49 | ПС Шимск | ВЛ 10 кВ: л-4 | 0.3616 | 0.3822 | 0.407
50 | ПС Шимск | ВЛ 10 кВ: л-10 | 0.7074 | 0.9808 | 0.9944
51 | ПС Шимск | ЛР-127 (от ВЛ 10 кВ: л-4) | -0.2382 | -0.26715 | -0.2718 | минус
52 | ПС Уторгош | ВЛ 10 кВ: л-3 | 0.1656 | 0.2314 | 0.2424
53 | ПС Уторгош | ВЛ 10 кВ: л-6 у шин ЗТП-08 | 0.0441 | 0.04466 | 0.04862
54 | ПС Сольцы | ВЛ 10 кВ: л-3 у шин ЗТП-50 | 0.034465 | 0.048 | 0.0516
55 | ПС Сольцы | ВЛ 10 кВ: л-15 у шин ГКТП-51 | 0.02819 | 0.02592 | 0.02502
56 | ПС Сольцы | ВЛ 10 кВ: л-15 у шин ЗТП-52 | 0.04992 | 0.03384 | 0.059905
57 | ПС Уторгош | ВЛ 10 кВ: л-5 у шин ТП-14 | 0.00046 | 0.00102 | 0.00304
58 | ПС-16 | КЛ-6кВ, Л-8 | 0.543 | 0.563 | 0.622
59 | ПС-16 | КЛ-6кВ, Л-12 | 0 | 0 | 0
Группа точек поставки "Боровичи"
1 | ПС Огнеупоры | КЛ 6 кВ: л-Боровичи 1 | 1.2653 | 1.861 | 2.0918
2 | ПС Огнеупоры | КЛ 6 кВ: л-Боровичи 2 | 0.52608 | 0.97968 | 0.86928
3 | ПС Огнеупоры | КЛ 6 кВ: л-Боровичи 3 | 0.2568 | 0.56064 | 0.54816
4 | ПС Огнеупоры | КЛ 6 кВ: л-Боровичи 4 | 1.3133 | 1.9786 | 1.7242
5 | ПС Огнеупоры | КЛ 6 кВ: л-Боровичи 5 | 0.99552 | 1.8653 | 1.7837
6 | ПС Огнеупоры | КЛ 6 кВ: л-Боровичи 6 | 0.38232 | 0.4986 | 0.56988
7 | ПС Прогресс | КЛ 10 кВ: л-7 | 0.864 | 2.0912 | 1.4984
8 | ПС Прогресс | КЛ 10 кВ: л-8 | 1.088 | 1.4976 | 1.5296
9 | ПС Прогресс | КЛ 10 кВ: л-9 | 0.0752 | 0.4992 | 0.2976
10 | ПС Прогресс | КЛ 10 кВ: л-10 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
11 | ПС Прогресс | КЛ 10 кВ: л-11 | 0.1614 | 0.225 | 0.2622
12 | ПС Прогресс | КЛ 10 кВ: л-12 | 1.204 | 2.2152 | 1.904
13 | ПС Прогресс | КЛ 10 кВ: л-13 | 0.6836 | 1.316 | 1.0672
14 | ПС Прогресс | КЛ 10 кВ: л-15 | 0.3072 | 0.3976 | 0.4312
15 | ПС Прогресс | КЛ 10 кВ: л-16 | 0.2244 | 0.3324 | 0.2868
16 | ПС Прогресс | КЛ 10 кВ: л-17 | 0.3336 | 0.6512 | 0.4144
17 | ПС Прогресс | КЛ 10 кВ: л-14 | 0.6472 | 1.0496 | 1.0624
18 | ПС Сельская | ВЛ 10 кВ: л-1 у шин ТП-121 | 0.00268 | 0.005405 | 0.0094
19 | ПС Сельская | ВЛ 10 кВ: л-1 у шин ТП-95 | 0.05633 | 0.06327 | 0.086585
20 | ПС Сельская | ВЛ 10 кВ: л-1 у шин ТП-119 | 0.03055 | 0.023375 | 0.02868
21 | ПС Алешино | ВЛ 10 кВ: л-1 у шин ТП-КОС "Резерв" | 0 | 0 | 0
22 | ПС Посад | ВЛ 10 кВ: л-2 у шин ТП-1 | 0.017495 | 0.019605 | 0.025245
23 | ПС Посад | ВЛ 10 кВ: л-2 у шин ТП-2 | 0 | 0 | 0
24 | ПС Посад | ВЛ 10 кВ: л-2 у шин ТП-3 | 0.050685 | 0.06031 | 0.07584
25 | ПС Посад | ВЛ 10 кВ: л-2 у шин ТП-4 | 0 | 0 | 0
26 | ПС Посад | ВЛ 10 кВ: л-2 у шин ТП-5 | 0.008545 | 0.0312 | 0.015455
27 | ПС Посад | ВЛ 10 кВ: л-2 у шин ТП-6 | 0.037895 | 0.046175 | 0.0533
28 | ПС Посад | ВЛ 10 кВ: л-2 у шин ТП-7 | 0.050595 | 0.05338 | 0.06067
29 | ПС Посад | ВЛ 10 кВ: л-2 у шин ТП-8 | 0.0177 | 0.022065 | 0.027825
30 | ПС Посад | ВЛ 10 кВ: л-2 у шин ТП-9 | 0.01764 | 0.023735 | 0.02981
31 | ПС Мошенское | ВЛ 10 кВ: л-1 | 0.557 | 0.7698 | 0.8094
32 | ПС Мошенское | ВЛ 10 кВ: л-6 | 0.0836 | 0.1314 | 0.128
33 | ПС Мошенское | ВЛ 10 кВ: л-8 | 0.0774 | 0.08925 | 0.0933
34 | ПС Мошенское | ВЛ 10 кВ: л-2 у шин ТП-25 | 0.01795 | 0.01784 | 0.022945
35 | ПС Мошенское | ВЛ 10 кВ: л-1 у шин ТП-15 | -0.025535 | -0.02786 | -0.041805 | минус
36 | ПС Мошенское | ВЛ 10 кВ: л-1 у шин ТП-16 | 0 | 0 | 0 | минус
37 | ПС Любытино | ВЛ 10 кВ: л-11 у шин ТП-19 | -0.00377 | -0.004575 | -0.008105 | минус
38 | ПС Любытино | ВЛ 10 кВ: л-2 | 0.2994 | 0.405 | 0.4572
39 | ПС Любытино | ВЛ 10 кВ: л-11 | 0.4509 | 0.5973 | 0.627
40 | ПС Любытино | ВЛ 10кВ л-13 ячейка №19 КРУН 10кВ | 0.0048 | 0.0198 | 0.0054
41 | ПС Любытино | ВЛ 10 кВ: л-12 у шин КТП-1 (Комарова-1) | 0.01048 | 0.008275 | 0.011295
42 | ПС Любытино | ВЛ 10 кВ: л-12 у шин КТП-2 (Комарова-2) | 0 | 0 | 0
43 | ПС Любытино | ВЛ 10 кВ: л-4 у шин КТП-29 Сельхозтехника | 0.028915 | 0.03197 | 0.037425
44 | ПС Неболчи | ВЛ 10 кВ: л-5 | 0.3884 | 0.5346 | 0.5632
45 | ПС Неболчи | ВЛ 10 кВ: л-7 у шин ТП-4 | 0.02748 | 0.036945 | 0.050905
46 | ПС Хвойная | ВЛ 10 кВ: л-2 | 0.8192 | 0.9528 | 1.116
47 | ПС Хвойная | ВЛ 10 кВ: л-4 | 1.9482 | 2.3496 | 2.4696
48 | ПС Хвойная | ВЛ 10 кВ: л-3 у шин КТП-40 | 0.03869 | 0.03715 | 0.047505
49 | ПС Киприя | ВЛ 10 кВ: л-1 у шин ТП-4 | 0.02328 | 0.026895 | 0.03502
50 | ПС Киприя | ВЛ 10 кВ: л-1 у шин ТП-1 | 0.051695 | 0.05765 | 0.074305
51 | ПС Киприя | ВЛ 10 кВ: л-1 у шин ТП-5 | 0.018845 | 0.023425 | 0.029315
52 | ПС Киприя | ВЛ 10 кВ: л-1 у шин ТП-3 | 0.00069 | 0.00125 | 0.000805
53 | ПС Киприя | ВЛ 10 кВ: л-1 у шин ТП-2 | 0.03437 | 0.05184 | 0.04121
54 | ПС Песь | КЛ 10 кВ: л-2 | 0.3132 | 0.4368 | 0.4749
55 | ПС Пестово | ГКТП-77 от ПС Пестово, ВЛ-10кВ, Л-6 | 0.02 | 0.022 | 0.028
56 | ПС Пестово | ВЛ 10 кВ: л-2 | 2.4744 | 3.4472 | 3.4264
57 | ПС Пестово | ВЛ 10 кВ: л-3 | 1.856 | 2.304 | 2.2984
58 | ПС Пестово | ВЛ 10 кВ: л-4 | 0.829 | 0.6552 | 1.04
59 | ПС Пестово | ВЛ 10 кВ: л-5 | 1.6218 | 1.9848 | 2.0508
Группа точек поставки "Чудово"
1 | ПС Красный Фарфорист | ВЛ 10 кВ: л-1 | 0.112 | 0.1198 | 0.1526
2 | ПС Красный Фарфорист | ВЛ 10 кВ: л-4 | 0.1362 | 0.167 | 0.1694
3 | ПС Чудово | ВЛ 10 кВ: л-5 | 0.515 | 0.5795 | 0.6915
4 | ПС Чудово | ВЛ 10 кВ: л-11 | 0.0005 | 0 | 0
5 | ПС Чудово | ВЛ 10 кВ: л-13 | 0.765 | 0.921 | 0.9185
6 | ПС Чудово | ВЛ 10 кВ: л-13 у ЛР к ТП - 69, опора 161 | -0.02 | -0.0268 | -0.028 | минус
7 | ПС Чудово | ВЛ 10 кВ: л-14 | 0.373 | 0.4685 | 0.527
8 | ПС Чудово | ВЛ 10 кВ: л-16 | 0.2335 | 0.2235 | 0.2885
9 | ПС Чудово | ВЛ 10 кВ: л-20 | 0.0545 | 0.0695 | 0.067
10 | ПС Чудово | ВЛ 10 кВ: л-24 | 0.117 | 0.172 | 0.1385
11 | ПС Энергомаш | КЛ 10 кВ: л-1 | 0.1616 | 0.2316 | 0.2216
12 | ПС Энергомаш | КЛ 10 кВ: л-2 | 0.0488 | 0.1812 | 0.1628
13 | ПС Энергомаш | КЛ 10 кВ: л-7 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0016
14 | ПС Энергомаш | КЛ 10 кВ: л-23 | 0 | 0.0004 | 0
15 | ПС Энергомаш | КЛ 10 кВ: л-47 | 0.0568 | 0.0556 | 0.0548
16 | ПС Энергомаш | КЛ 10 кВ: л-49 | 0.1368 | 0.1588 | 0.1368
17 | ПС Энергомаш | КЛ 10 кВ: л-53 | 0.0668 | 0.0716 | 0.1208
18 | ПС Энергомаш | КЛ 10 кВ: л-56 | 0.0312 | 0.0908 | 0.0514
19 | ПС Вишерская | КЛ 10 кВ: л-8 | 0.456 | 0.702 | 0.6306
20 | ПС Вишерская | КЛ 10 кВ: л-17 | 0.6204 | 0.5952 | 0.7512
21 | ПС Вишерская | КЛ 10 кВ: л-18 | 0.8886 | 1.3356 | 1.188
22 | ПС Вишерская | КЛ 10 кВ: л-19 | 0.0024 | 0.0006 | 0.0054
23 | ПС Вишерская | КЛ 10 кВ: л-20 | 0.108 | 0.1564 | 0.13
24 | ПС Вишерская | КЛ 10 кВ: л-6 | 0.8896 | 1.0436 | 1.2244
25 | ПС Вишерская | КЛ 10 кВ: л-23 | 0.276 | 0.3396 | 0.3888
М.П.
|  |  | 116.8917 | 176.6556 | 174.0985

## Окуловка
Приложение №3
Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки "Окуловка"
Таблица 1
№ | Элемент схемы | Зимний замерный день (15.12.2021 г.)
|  | 04.00 |  | 10.00 |  | 18.00 |  | 18 часов по московскому времени
|  | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар)
1 | ПС 10/6 кВ Окуловка-1, ВЛ-10 кВ, Л-2 | 0.6333 | 0.1461 | 0.8259 | 0.1581 | 0.7212 | 0.1149 | 0.7212 | 0.1149
2 | ЗТП-71 (от ПС Окуловская, ВЛ-10 кВ, Л-35) | 0.1095 | 0.0633 | 0.1545 | 0.0852 | 0.1173 | 0.0636 | 0.1173 | 0.0636
3 | ПС 110/10 кВ Кулотино, ВЛ-10 кВ, Л-3 | 0.9488 | 0.2674 | 1.0074 | 0.211 | 1.112 | 0.2764 | 1.112 | 0.2764
4 | ПС 110/10 кВ Кулотино, ВЛ-10 кВ, Л-4 | 0.118 | 0.0956 | 0.1316 | 0.0924 | 0.1172 | 0.0904 | 0.1172 | 0.0904
5 | КТП-1 в п. Топорок (от ПС Кулотино, ВЛ-10 кВ, Л-5) | 0.0438 | 0.009375 | 0.043575 | 0.005625 | 0.0573 | 0.012675 | 0.0573 | 0.012675
6 | КТП-2 в п. Топорок (от ПС Кулотино, ВЛ-10 кВ, Л-5) | 0.01722 | 9.5e-05 | 0.019715 | 0.000575 | 0.024505 | 0.000575 | 0.024505 | 0.000575
7 | КТП в п. Верешино (от ПС Кулотино, ВЛ-10 кВ, Л-8) | 0.00436 | 0.00436 | 0.00326 | 0.00326 | 0.004465 | 0.004465 | 0.004465 | 0.004465
8 | ПС 100/35/10 кВ Крестцы ВЛ-10кВ, Л1 | 1.0038 | 0.2895 | 1.3476 | 0.3018 | 1.341 | 0.2847 | 1.341 | 0.2847
9 | ПС 100/35/10 кВ Крестцы ВЛ-10кВ, Л7 | 0.5673 | 0.1782 | 0.7914 | 0.2133 | 0.8787 | 0.2286 | 0.8787 | 0.2286
10 | ПС 100/35/10 кВ Крестцы ВЛ-10кВ, Л11 | 0.4752 | 0.147 | 0.597 | 0.1776 | 0.6588 | 0.1722 | 0.6588 | 0.1722
11 | КТП-9 (от ПС Крестцы, ВЛ-10 кВ, Л10) | 0.081375 | 0.006365 | 0.087295 | 0.008895 | 0.1031 | 0.011555 | 0.1031 | 0.011555
12 | КТП-51 (от ПС Крестцы, ВЛ-10 кВ, Л10) | 0.0175 | 0 | 0.019165 | 0 | 0.02129 | 0 | 0.02129 | 0
13 | РП Крестцы, ВЛ-10кВ, Л6 | 0.2864 | 0.06 | 0.3406 | 0.0782 | 0.378 | 0.0658 | 0.378 | 0.0658
14 | ПС 330 кВ Окуловская фид.N=23 Л-05 10кВ | 1.418 | _ | 2.235 | _ | 2.395 | _ | 2.395 | _
15 | ПС 330 кВ Окуловская фид.N=24 Л-38 10кВ | 0.626 | _ | 0.865 | _ | 0.817 | _ | 0.817 | _
16 | Окуловка-тяговая фид.N=13 ф. 33-03 (с.х.-3) | 0.1415 | _ | 0.1405 | _ | 0.1775 | _ | 0.1775 | _
17 | Окуловка-тяговая фид.N=16 ф. 33-15 (с.х.-6) | 0.4995 | _ | 0.6895 | _ | 0.6715 | _ | 0.6715 | _
18 | Угловка фид.N=10 с/х ф. 9 Угловка | 0.16848 | 0.06352 | 0.23152 | 0.0676 | 0.2596 | 0.06968 | 0.2596 | 0.06968
19 | Угловка фид.N=12 с/х ф. 3 Угловка | 0.17841 | 0.06381 | 0.24105 | 0.12402 | 0.19506 | 0.0618 | 0.19506 | 0.0618
20 | ПС 6/10 "Окуловка-1", Л-18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ТП-10/0,4кВ-160кВа (ТП-3) п.Топорок | 0.01387 | 0.00072 | 0.015335 | 0.000745 | 0.018935 | 0.001005 | 0.018935 | 0.001005
М.П.

## Валдай
Приложение №6
Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки "Валдай"
Таблица 1
№ | Элемент схемы | Зимний замерный день (15.12.2021 г.)
|  | 04.00 |  | 10.00 |  | 18.00 |  | 18 часов по московскому времени
|  | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар)
1 | ПС «Валдай» 10кВ Л-2 | 0.392 | 0.1124 | 0.5488 | 0.1396 | 0.512 | 0.124 | 0.512 | 0.124
2 | ПС «Валдай» 10кВ Л-4 | 0.96 | 0.1884 | 1.07 | 0.1828 | 1.1324 | 0.1904 | 1.1324 | 0.1904
3 | ПС «Валдай» 10кВ Л-7 | 0.4446 | 0.0762 | 0.7524 | 0.1008 | 0.711 | 0.0828 | 0.711 | 0.0828
4 | ПС «Валдай» 10кВ Л-13 | 0.932 | 0.1808 | 1.428 | 0.2304 | 1.4664 | 0.1992 | 1.4664 | 0.1992
5 | ПС «Валдай» 10кВ Л-14 | 0.0038 | 0.0038 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022 | 0.0022
6 | ПС «Валдай» 10кВ Л-15 | 0.5076 | 0.1152 | 0.8874 | 0.1728 | 0.8886 | 0.1206 | 0.8886 | 0.1206
7 | ПС «Валдай» 10кВ Л-18 | 0.6864 | 0.1572 | 0.8952 | 0.159 | 1.0098 | 0.1662 | 1.0098 | 0.1662
8 | ПС «Валдай» 10 кВ Л-19 | 0.102 | 0.0588 | 0.1098 | 0.0624 | 0.1008 | 0.0594 | 0.1008 | 0.0594
9 | ПС «Валдай» 10 кВ Л-10 | 0.0696 | 0 | 0.0912 | 0 | 0.0904 | 0 | 0.0904 | 0
10 | ПС «Валдай» 10 кВ Л-23 | 0.3784 | 0.068 | 0.4832 | 0.0768 | 0.4952 | 0.0976 | 0.4952 | 0.0976
11 | ПС «Валдай» 0,4 кВ КТП-60 | -0.01018 | -0.00035 | -0.00541 | -0.00011 | -0.010285 | -0.003855 | -0.010285 | -0.003855 | минус
12 | ПС «Демянск» 10 кВ Л-4 | 0.6132 | 0.1724 | 0.8756 | 0.1876 | 0.9432 | 0.1844 | 0.9432 | 0.1844
13 | ПС «Демянск» 10 кВ Л-5 | 0.622 | 0.1736 | 1.0008 | 0.202 | 0.868 | 0.1828 | 0.868 | 0.1828
14 | ПС «Демянск» 0,4 кВ КТП-35 | 0.00584 | 0.00075 | 0.00309 | 0.00104 | 0.00728 | 0.00096 | 0.00728 | 0.00096
15 | ПС «Демянск» 0,4 кВ КТП-36 | 0.050065 | 0.0156 | 0.06043 | 0.01435 | 0.079295 | 0.0156 | 0.079295 | 0.0156
16 | ПС «Марево» 10 кВ Л-3 | 0.3519 | 0.1215 | 0.5886 | 0.2505 | 0.5406 | 0.2211 | 0.5406 | 0.2211
17 | ПС «Марево» 10 кВ Л-6 | 0.1905 | 0.0555 | 0.2793 | 0.0609 | 0.3087 | 0.0642 | 0.3087 | 0.0642
18 | ПС «Лычково» 10 кВ Л-2 | 0.165 | 0.0734 | 0.254 | 0.0682 | 0.2276 | 0.0756 | 0.2276 | 0.0756
19 | ПС «Лычково» 10кВ Л-4 | 0.1548 | 0.0422 | 0.1634 | 0.0326 | 0.2018 | 0.043 | 0.2018 | 0.043
20 | КТП Полосы (от РП Миронеги) | 0.00888 | 0 | 0.00828 | 0 | 0.0087 | 0 | 0.0087 | 0
М.П.

## Чудово
Приложение №7
Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки "Чудово"
Таблица 1
№ | Элемент схемы | Зимний замерный день (15.12.2021 г.)
|  | 04.00 |  | 10.00 |  | 18.00 |  | 18 часов по московскому времени
|  | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар)
1 | ПС 330 кВ Чудово, ВЛ-10 кВ, Л-5 | 0.515 | _ | 0.5795 | _ | 0.6915 | _ | 0.6915 | _
2 | ПС 330 кВ Чудово, ВЛ-10 кВ, Л-11 | 0.0005 | _ | 0 | _ | 0 | _ | 0 | _
3 | ПС 330 кВ Чудово, ВЛ-10 кВ, Л-13 | 0.765 | _ | 0.921 | _ | 0.9185 | _ | 0.9185 | _
4 | ПС 330 кВ Чудово, ВЛ-10 кВ, Л-14 | 0.373 | _ | 0.4685 | _ | 0.527 | _ | 0.527 | _
5 | ПС 330 кВ Чудово, ВЛ-10 кВ, Л-16 | 0.2335 | _ | 0.2235 | _ | 0.2885 | _ | 0.2885 | _
6 | ПС 330 кВ Чудово, ВЛ-10 кВ, Л-20 | 0.0545 | _ | 0.0695 | _ | 0.067 | _ | 0.067 | _
7 | ПС 330 кВ Чудово, ВЛ-10 кВ, Л-24 | 0.117 | _ | 0.172 | _ | 0.1385 | _ | 0.1385 | _
8 | ПС 110/10 кВ Энергомаш, КЛ-10 кВ, Л-1 | 0.1616 | 0 | 0.2316 | 0.0016 | 0.2216 | 0 | 0.2216 | 0
9 | ПС 110/10 кВ Энергомаш, КЛ-10 кВ, Л-2 | 0.0488 | 0 | 0.1812 | 0.1256 | 0.1628 | 0.1112 | 0.1628 | 0.1112
10 | ПС 110/10 кВ Энергомаш, КЛ-10 кВ, Л-7 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016 | 0.0016
11 | ПС 110/10 кВ Энергомаш, КЛ-10 кВ, Л-23 | 0 | 0 | 0.0004 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ПС 110/10 кВ Энергомаш, КЛ-10 кВ, Л-47 | 0.0568 | 0.0608 | 0.0556 | 0.0872 | 0.0548 | 0.0944 | 0.0548 | 0.0944
13 | ПС 110/10 кВ Энергомаш, КЛ-10 кВ, Л-49 | 0.1368 | 0.0212 | 0.1588 | 0.0408 | 0.1368 | 0.0204 | 0.1368 | 0.0204
14 | ПС 110/10 кВ Энергомаш, КЛ-10 кВ, Л-53 | 0.0668 | 0 | 0.0716 | 0 | 0.1208 | 0 | 0.1208 | 0
15 | ПС 110/10 кВ Энергомаш, КЛ-10 кВ, Л-56 | 0.0312 | 0 | 0.0908 | 0.001 | 0.0514 | 0 | 0.0514 | 0
16 | ПС 35/10 кВ Красный фарфорист, ВЛ-10 кВ, Л-1 | 0.112 | 0.0622 | 0.1198 | 0.0596 | 0.1526 | 0.0676 | 0.1526 | 0.0676
17 | ПС 35/10 кВ Красный фарфорист, ВЛ-10 кВ, Л-4 | 0.1362 | 0.067 | 0.167 | 0.0446 | 0.1694 | 0.0696 | 0.1694 | 0.0696
18 | ПС 110/10 кВ Вишерская КЛ-10 кВ, Л-6 | 0.8896 | 0.2724 | 1.0436 | 0.2836 | 1.2244 | 0.2896 | 1.2244 | 0.2896
19 | ПС 110/10 кВ Вишерская КЛ-10 кВ, Л-8 | 0.456 | 0.114 | 0.702 | 0.1146 | 0.6306 | 0.117 | 0.6306 | 0.117
20 | ПС 110/10 кВ Вишерская КЛ-10 кВ, Л-17 | 0.6204 | 0.0936 | 0.5952 | 0.0936 | 0.7512 | 0.1044 | 0.7512 | 0.1044
21 | ПС 110/10 кВ Вишерская КЛ-10 кВ, Л-18 | 0.8886 | 0.2418 | 1.3356 | 0.3276 | 1.188 | 0.2592 | 1.188 | 0.2592
22 | ПС 110/10 кВ Вишерская КЛ-10 кВ, Л-19 | 0.0024 | 0.0024 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054 | 0.0054
23 | ПС 110/10 кВ Вишерская КЛ-10 кВ, Л-20 | 0.108 | 0.0456 | 0.1564 | 0.054 | 0.13 | 0.0408 | 0.13 | 0.0408
24 | ПС 110/10 кВ Вишерская КЛ-10 кВ, Л-23 | 0.276 | 0.06 | 0.3396 | 0.0612 | 0.3888 | 0.096 | 0.3888 | 0.096
25 | ЛР к ТП-69 опора 161 (от ПС Чудово, ВЛ-10 кВ, Л-13) | -0.02 | _ | -0.0268 | _ | -0.028 | _ | -0.028 | _ | минус
М.П.

## Русса
Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки "Русса"
Таблица 1
№ | Элемент схемы | Зимний замерный день (15.12.2021 г.)
|  | 04.00 |  | 10.00 |  | 18.00 |  | 18 часов по московскому времени
|  | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар)
1 | ПС 110/35/10 кВ Сольцы, ВЛ-10 кВ, Л-1 | 0.4636 | 0.0932 | 0.6308 | 0.1044 | 0.594 | 0.1148 | 0.594 | 0.1148
2 | ПС 110/35/10 кВ Сольцы, ВЛ-10 кВ, Л-2 | 0.5428 | 0.1308 | 0.6636 | 0.1276 | 0.6532 | 0.1356 | 0.6532 | 0.1356
3 | ПС 110/35/10 кВ Сольцы, ВЛ-10 кВ, Л-6 | 0.0816 | 0 | 0.0932 | 0 | 0.088 | 0 | 0.088 | 0
4 | ПС 110/35/10 кВ Сольцы, ВЛ-10 кВ, Л-10 | 0.636 | 0.1448 | 0.7388 | 0.1456 | 0.81 | 0.1532 | 0.81 | 0.1532
5 | ПС 110/35/10 кВ Сольцы, ВЛ-10 кВ, Л-11 | 0.4076 | 0.0896 | 0.5132 | 0.09 | 0.5012 | 0.0936 | 0.5012 | 0.0936
6 | ТП-40 110/35/10 кВ ( от ПС Сольцы, Л-15) | 0.034 | 0.002 | 0.041 | 0.002 | 0.045 | 0.004 | 0.045 | 0.004
7 | ГКТП-51 10/0,4 кВ (от ПС Сольцы, Л-15) | 0.02819 | 0.00221 | 0.02592 | 0.00048 | 0.02502 | 0.00243 | 0.02502 | 0.00243
8 | ЗТП-52 10/0,4 кВ (от ПС Сольцы, Л-15) | 0.04992 | 0 | 0.03384 | 0 | 0.059905 | 0 | 0.059905 | 0
9 | ЗТП-50 10/0,4 кВ (от ПС Сольцы, Л-15) | 0.034465 | 0.010605 | 0.048 | 0.00797 | 0.0516 | 0.01123 | 0.0516 | 0.01123
10 | ПС 110/35/10 кВ Шелонь, ВЛ-10 кВ, Л-1 | 0.438 | 0.1194 | 0.5076 | 0.1224 | 0.5328 | 0.1317 | 0.5328 | 0.1317
11 | ПС 110/35/10 кВ Шелонь, ВЛ-10 кВ, Л-2 | 0.3436 | 0.0856 | 0.3676 | 0.0888 | 0.4012 | 0.0892 | 0.4012 | 0.0892
12 | ПС 110/35/10 кВ Шелонь, ВЛ-10 кВ, Л-3 | 0.0984 | 0.0564 | 0.1452 | 0.066 | 0.1468 | 0.064 | 0.1468 | 0.064
13 | ПС 110/35/10 кВ Шелонь, ВЛ-10 кВ, Л-6 | 0.093 | 0.0318 | 0.0966 | 0.0339 | 0.0939 | 0.0369 | 0.0939 | 0.0369
14 | ПС 110/35/10 кВ Шимск, ВЛ-10 кВ, Л-2 | 0.424 | 0.1458 | 0.5126 | 0.1458 | 0.5698 | 0.1562 | 0.5698 | 0.1562
15 | ПС 110/35/10 кВ Шимск, ВЛ-10 кВ, Л-4 | 0.3616 | 0.055 | 0.3822 | 0.0514 | 0.407 | 0.0582 | 0.407 | 0.0582
16 | ПС 110/35/10 кВ Шимск, ВЛ-10 кВ, Л-10 | 0.7074 | 0.2256 | 0.9808 | 0.2398 | 0.9944 | 0.2336 | 0.9944 | 0.2336
17 | ЛР-127 (от ПС Шимск,ВЛ 10 кВ: л-4) | -0.2382 | -0.00221 | -0.26715 | -0.00048 | -0.2718 | -0.00243 | -0.2718 | -0.00243 | минус
18 | ПС 35/10 кВ Уторгош, ВЛ-10 кВ, Л-3 | 0.1656 | 0.0602 | 0.2314 | 0.0682 | 0.2424 | 0.0654 | 0.2424 | 0.0654
19 | ЗТП-8 (от ПС Уторгош, ВЛ-10 кВ, Л-6) | 0.0441 | 0.00364 | 0.04466 | 0.00474 | 0.04862 | 0.00612 | 0.04862 | 0.00612
20 | КТП-14 (от ПС Уторгош, ВЛ-10 кВ, Л-5) | 0.00046 | 0.00046 | 0.00102 | 0.00102 | 0.00304 | 0.00304 | 0.00304 | 0.00304
21 | ПС 110/35/10 кВ Русса, КЛ-10 кВ, Л-1 | 0.3816 | 0.096 | 0.6924 | 0.1638 | 0.6672 | 0.1248 | 0.6672 | 0.1248
22 | ПС 110/35/10 кВ Русса, КЛ-10 кВ, Л-4 | 1.1792 | 0.3192 | 1.8696 | 0.386 | 1.7564 | 0.3528 | 1.7564 | 0.3528
23 | ПС 110/35/10 кВ Русса, КЛ-10 кВ, Л-8 | 0.1288 | 0.0884 | 0.1712 | 0.0956 | 0.1564 | 0.096 | 0.1564 | 0.096
24 | ПС 110/35/10 кВ Русса, КЛ-10 кВ, Л-9 | 2.3232 | 0.4664 | 3.4864 | 0.648 | 3.4872 | 0.5576 | 3.4872 | 0.5576
25 | ПС 110/35/10 кВ Русса, КЛ-10 кВ, Л-11 | 0.0006 | 0.0006 | 0 | 0 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
26 | ПС 110/35/10 кВ Русса, КЛ-10 кВ, Л-14 | 0.3228 | 0.0498 | 0.507 | 0.1308 | 0.4752 | 0.0642 | 0.4752 | 0.0642
27 | ПС 110/35/10 кВ Русса, КЛ-10 кВ, Л-15 | 0.387 | 0.2634 | 0.5358 | 0.3396 | 0.6612 | 0.453 | 0.6612 | 0.453
28 | ПС 110/35/10 кВ Русса, КЛ-10 кВ, Л-20 | 0.7384 | 0.1936 | 0.9 | 0.2208 | 0.964 | 0.2208 | 0.964 | 0.2208
29 | ПС 110/35/10 кВ Русса, КЛ-10 кВ, Л-24 | 1.1736 | 0.4332 | 1.8084 | 0.588 | 1.7496 | 0.528 | 1.7496 | 0.528
30 | ПС 110/35/10 кВ Русса, КЛ-10 кВ, Л-25 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
31 | ПС 110/35/10 кВ Русса, КЛ-10 кВ, Л-21 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
32 | ПС 110/35/10 кВ Русса, КЛ-10 кВ, Л-23 | 0 | 0 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008 | 0.0008
33 | ТП-96 (от ПС Русса, КЛ-10 кВ, Л-18) | 0.05 | 0.0584 | 0.05 | 0.0564 | 0.05 | 0.0568 | 0.05 | 0.0568
34 | ПС 35/10 кВ Поддорье, ВЛ-10 кВ, Л-3 | 0.4038 | 0.1666 | 0.5706 | 0.16 | 0.5572 | 0.1696 | 0.5572 | 0.1696
35 | ТП-1 (от ПС Поддорье, ВЛ-10 кВ, Л-4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36 | ТП-8 (от ПС Поддорье, ВЛ-10 кВ, Л-1) | 0.021955 | 0.006365 | 0.02019 | 0.00141 | 0.03427 | 0.006365 | 0.03427 | 0.006365
37 | ПС 110/10 кВ Пола, ВЛ-10 кВ, Л-1 | 0.1245 | 0.0351 | 0.1734 | 0.0369 | 0.1512 | 0.0378 | 0.1512 | 0.0378
38 | КТП-6 в н.п.Турно (от ПС Пола, ВЛ-10 кВ, Л-3) | 0.01907 | 0.003265 | 0.01653 | 0.004605 | 0.02235 | 0.004275 | 0.02235 | 0.004275
39 | КТП-5 ул. Октябрьская (от ПС Пола, ВЛ-10 кВ, Л-3) | 0.045625 | 0.003265 | 0.055105 | 0.004605 | 0.055295 | 0.004275 | 0.055295 | 0.004275
40 | ПС 110/35/10 кВ Медниково, КЛ-10 кВ, Л-11 | 0.3444 | 0 | 0.5004 | 0 | 0.4314 | 0 | 0.4314 | 0
41 | ПС 110/35/10 кВ Медниково, КЛ-10 кВ, Л-14 | 0.0684 | 0 | 0.072 | 0 | 0.081 | 0 | 0.081 | 0
42 | РП-4 (ПС Медниково ВЛ-10 кВ, Л-8) | 0.5404 | 0 | 0.7108 | 0 | 0.6452 | 0 | 0.6452 | 0
43 | ПС Белебелка 35/10 кВ, ВЛ-10 кВ, Л-6 | 0.0566 | 0.0343 | 0.0869 | 0.0206 | 0.0921 | 0.0352 | 0.0921 | 0.0352
44 | ПС 110/6/10 кВ Парфино, КЛ-6 кВ, Л-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | ПС 110/6/10 кВ Парфино, КЛ-6 кВ, Л-2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
46 | ПС 110/6/10 кВ Парфино, КЛ-6 кВ, Л-5 | 0.38656 | 0.05109 | 0.51153 | 0.063505 | 0.51621 | 0.054395 | 0.51621 | 0.054395
47 | ПС 110/6/10 кВ Парфино, КЛ-6 кВ, Л-6 | 0.60235 | 0.22969 | 0.86462 | 0.23344 | 0.88822 | 0.22959 | 0.88822 | 0.22959
48 | ПС 110/6/10 кВ Парфино, КЛ-10 кВ, Л-5 | 0.012 | 0 | 0.055305 | 0 | 0.03189 | 0 | 0.03189 | 0
49 | ПС 110/6/10 кВ Парфино, КЛ-10 кВ, Л-6 | 0.11341 | 0.053525 | 0.17224 | 0.055425 | 0.13449 | 0.047755 | 0.13449 | 0.047755
50 | ПС 110/6/10 кВ Парфино, КЛ-10 кВ, Л-7 | 0.07532 | 0.020075 | 0.12344 | 0.020695 | 0.12917 | 0.01945 | 0.12917 | 0.01945
51 | ПС 110/6/10 кВ Парфино, КЛ-10 кВ, Л-8 | 0.11918 | 0.031005 | 0.14962 | 0.036415 | 0.10072 | 0.02604 | 0.10072 | 0.02604
52 | ПС 110/35/10 кВ Холм, КЛ-10 кВ, Л-5 | 0.4664 | 0.1392 | 0.64 | 0.23 | 0.7072 | 0.1484 | 0.7072 | 0.1484
53 | ПС 110/35/10 кВ Холм, КЛ-10 кВ, Л-7 | 0.4434 | 0.0522 | 0.7096 | 0.068 | 0.6842 | 0.0664 | 0.6842 | 0.0664
54 | ПС 110/10 кВ Залучье, ВЛ-10 кВ, Л-2 | 0.1286 | 0.0318 | 0.1772 | 0.0404 | 0.1614 | 0.0326 | 0.1614 | 0.0326
55 | ПС 110/10 кВ Залучье, ВЛ-10 кВ, Л-7 | 0.0752 | 0 | 0.0754 | 0 | 0.0752 | 0 | 0.0752 | 0
56 | ПС 35/10 кВ Волот, ВЛ-10 кВ, Л-4 | 0.2578 | 0.0674 | 0.366 | 0.1216 | 0.3736 | 0.1124 | 0.3736 | 0.1124
57 | ПС 35/10 кВ Волот, ВЛ-10 кВ, Л-12 | 0.3932 | 0.117 | 0.5042 | 0.1656 | 0.417 | 0.122 | 0.417 | 0.122
58 | ПС-16, КЛ-6кВ, Л-8 | 0.543 | 0.1357 | 0.563 | 0.141 | 0.622 | 0.155 | 0.622 | 0.155
59 | ПС-16, КЛ-6кВ, Л-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
М.П.
Исполнитель: Былинская Н.М.
тел.680-169

## Боровичи
Приложение №4
Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки " Боровичи"
Таблица 1
№ | Элемент схемы | Зимний замерный день (15.12.2021 г.)
|  | 04.00 |  | 10.00 |  | 18.00 |  | 18 часов по московскому времени
|  | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар)
1 | ПС 110/10 кВ Неболчи, ВЛ-10 кВ, Л-5 | 0.3884 | 0.125 | 0.5346 | 0.1254 | 0.5632 | 0.1276 | 0.5632 | 0.1276
2 | ТП-4 (от ПС Неболчи, ВЛ-10 кВ, Л-7) | 0.02748 | 0.005135 | 0.036945 | 0.00577 | 0.050905 | 0.005555 | 0.050905 | 0.005555
3 | ПС 110/35/10 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ, Л-2 | 0.8192 | 0.1896 | 0.9528 | 0.1608 | 1.116 | 0.212 | 1.116 | 0.212
4 | ПС 110/35/10 кВ Хвойная, ВЛ-10 кВ, Л-4 | 1.9482 | 0.5466 | 2.3496 | 0.543 | 2.4696 | 0.5976 | 2.4696 | 0.5976
5 | КТП-40 (от ПС Хвойная, ВЛ-10 кВ, Л-3) | 0.03869 | 0.0072 | 0.03715 | 0.00736 | 0.047505 | 0.008095 | 0.047505 | 0.008095
6 | ПС 110/35/10 кВ Пестово, КЛ-10 кВ, Л-2 | 2.4744 | 0.476 | 3.4472 | 0.6456 | 3.4264 | 0.5744 | 3.4264 | 0.5744
7 | ПС 110/35/10 кВ Пестово, КЛ-10 кВ, Л-3 | 1.856 | 0.4264 | 2.304 | 0.576 | 2.2984 | 0.4792 | 2.2984 | 0.4792
8 | ПС 110/35/10 кВ Пестово, КЛ-10 кВ, Л-4 | 0.829 | 0.1474 | 0.6552 | 0.383 | 1.04 | 0.3278 | 1.04 | 0.3278
9 | ПС 110/35/10 кВ Пестово, КЛ-10 кВ, Л-5 | 1.6218 | 0.4944 | 1.9848 | 0.606 | 2.0508 | 0.5502 | 2.0508 | 0.5502
10 | ТП-25 (от ПС Мошенское, ВЛ-10 кВ, Л-2) | 0.01795 | 0.00032 | 0.01784 | 0.00042 | 0.022945 | 0.00037 | 0.022945 | 0.00037
11 | ТП-15 (от ПС Мошенское, ВЛ-10 кВ, Л-1) | -0.025535 | -0.0049 | -0.02786 | -0.0024 | -0.041805 | -0.006215 | -0.041805 | -0.006215 | минус
12 | ТП-16 (от ПС Мошенское, ВЛ-10 кВ, Л-1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | минус
13 | ПС 110/35/10 кВ Мошенское, ВЛ-10 кВ, Л-1 | 0.557 | 0.16 | 0.7698 | 0.19 | 0.8094 | 0.1646 | 0.8094 | 0.1646
14 | ПС 110/35/10 кВ Мошенское, ВЛ-10 кВ, Л-6 | 0.0836 | 0.0358 | 0.1314 | 0.0366 | 0.128 | 0.0356 | 0.128 | 0.0356
15 | ПС 110/35/10 кВ Мошенское, ВЛ-10 кВ, Л-8 | 0.0774 | 0.01635 | 0.08925 | 0.01605 | 0.0933 | 0.0174 | 0.0933 | 0.0174
16 | ТП-1 (от ПС Посад, ВЛ-10 кВ, Л-2) | 0.017495 | 0.0023 | 0.019605 | 0.002305 | 0.025245 | 0.003985 | 0.025245 | 0.003985
17 | ТП-2 (от ПС Посад, ВЛ-10 кВ, Л-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | ТП-3 (от ПС Посад, ВЛ-10 кВ, Л-2) | 0.050685 | 0.011495 | 0.06031 | 0.012435 | 0.07584 | 0.01332 | 0.07584 | 0.01332
19 | ТП-4 (от ПС Посад, ВЛ-10 кВ, Л-2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | ТП-5 (от ПС Посад, ВЛ-10 кВ, Л-2) | 0.008545 | 0.000385 | 0.0312 | 0.01517 | 0.015455 | 0 | 0.015455 | 0
21 | ТП-6 (от ПС Посад, ВЛ-10 кВ, Л-2) | 0.037895 | 0.00859 | 0.046175 | 0.00818 | 0.0533 | 0.008135 | 0.0533 | 0.008135
22 | ТП-7 (от ПС Посад, ВЛ-10 кВ, Л-2) | 0.050595 | 0 | 0.05338 | 0 | 0.06067 | 0 | 0.06067 | 0
23 | ТП-8 (от ПС Посад, ВЛ-10 кВ, Л-2) | 0.0177 | 0.00336 | 0.022065 | 0.003075 | 0.027825 | 0.003025 | 0.027825 | 0.003025
24 | ТП-9 (от ПС Посад, ВЛ-10 кВ, Л-2) | 0.01764 | 0.001345 | 0.023735 | 0.00108 | 0.02981 | 0 | 0.02981 | 0
25 | ТП-121 (от ПС Сельская, ВЛ-10 кВ, Л-1) | 0.00268 | 0.000105 | 0.005405 | 0.00092 | 0.0094 | 0.001905 | 0.0094 | 0.001905
26 | ТП-95 (от ПС Сельская, ВЛ-10 кВ, Л-1) | 0.05633 | 0 | 0.06327 | 0 | 0.086585 | 0 | 0.086585 | 0
27 | ТП-119 (от ПС Сельская, ВЛ-10 кВ, Л-1) | 0.03055 | 0.00691 | 0.023375 | 2.5e-05 | 0.02868 | 0.00679 | 0.02868 | 0.00679
28 | ТП "КОС Резерв" (от ПС Алёшино, ВЛ-10 кВ, Л-3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29 | ПС 110/35/6 кВ Огнеупоры, КЛ-6 кВ, Л-Боровичи 1 | 1.2653 | 0.39648 | 1.861 | 0.54288 | 2.0918 | 0.5184 | 2.0918 | 0.5184
30 | ПС 110/35/6 кВ Огнеупоры, КЛ-6 кВ, Л-Боровичи 2 | 0.52608 | 0.15504 | 0.97968 | 0.25056 | 0.86928 | 0.20256 | 0.86928 | 0.20256
31 | ПС 110/35/6 кВ Огнеупоры, КЛ-6 кВ, Л-Боровичи 3 | 0.2568 | 0.04944 | 0.56064 | 0.1128 | 0.54816 | 0.09264 | 0.54816 | 0.09264
32 | ПС 110/35/6 кВ Огнеупоры, КЛ-6 кВ, Л-Боровичи 4 | 1.3133 | 0.3936 | 1.9786 | 0.792 | 1.7242 | 0.58128 | 1.7242 | 0.58128
33 | ПС 110/35/6 кВ Огнеупоры, КЛ-6 кВ, Л-Боровичи 5 | 0.99552 | 0.32592 | 1.8653 | 0.4584 | 1.7837 | 0.44592 | 1.7837 | 0.44592
34 | ПС 110/35/6 кВ Огнеупоры, КЛ-6 кВ, Л-Боровичи 6 | 0.38232 | 0.0972 | 0.4986 | 0.1332 | 0.56988 | 0.1368 | 0.56988 | 0.1368
35 | ПС 110/35/10 кВ Песь, КЛ-10 кВ, Л-2 | 0.3132 | 0.063 | 0.4368 | 0.0705 | 0.4749 | 0.0972 | 0.4749 | 0.0972
36 | ПС 110/35/10 кВ Любытино, ВЛ-10 кВ, Л-2 | 0.2994 | 0.0906 | 0.405 | 0.0948 | 0.4572 | 0.0903 | 0.4572 | 0.0903
37 | ПС 110/35/10 кВ Любытино, ВЛ-10 кВ, Л-11 | 0.4509 | 0.1104 | 0.5973 | 0.138 | 0.627 | 0.1191 | 0.627 | 0.1191
38 | КТП-Сельхозтехника (от ПС Любытино, ВЛ-10 кВ, Л-4) | 0.028915 | 0.00198 | 0.03197 | 0.003155 | 0.037425 | 0.00256 | 0.037425 | 0.00256
39 | КТП-Комарова-1 (от ПС Любытино, ВЛ-10 кВ, Л-12) | 0.01048 | 0 | 0.008275 | 0 | 0.011295 | 0 | 0.011295 | 0
40 | КТП-Комарова-2 (от ПС Любытино, ВЛ-10 кВ, Л-12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | ПС 110/35/10 Любытино ВЛ 10кВ л-13 ячейка №19 КРУН 10кВ | 0.0048 | 0.0096 | 0.0198 | 0.0066 | 0.0054 | 0.0048 | 0.0054 | 0.0048
42 | ТП-19 (от ПС Любытино, ВЛ-10 кВ, Л-11) | -0.00377 | -0.000175 | -0.004575 | -0.000175 | -0.008105 | -0.000175 | -0.008105 | -0.000175 | минус
43 | ТП-4 (от ПС Киприя, ВЛ-10 кВ, Л-1) | 0.02328 | 0.000175 | 0.026895 | 6.5e-05 | 0.03502 | 0.00688 | 0.03502 | 0.00688
44 | ТП-2 (от ПС Киприя, ВЛ-10 кВ, Л-1) | 0.03437 | 0 | 0.05184 | 0.0042 | 0.04121 | 0.005855 | 0.04121 | 0.005855
45 | ТП-5 (от ПС Киприя, ВЛ-10 кВ, Л-1) | 0.018845 | 0.00397 | 0.023425 | 0.00259 | 0.029315 | 0.006435 | 0.029315 | 0.006435
46 | ТП-1 (от ПС Киприя, ВЛ-10 кВ, Л-1) | 0.051695 | 0.015935 | 0.05765 | 0.014925 | 0.074305 | 0.021555 | 0.074305 | 0.021555
47 | ТП-3 (от ПС Киприя, ВЛ-10 кВ, Л-1) | 0.00069 | 0.00069 | 0.00125 | 0.00125 | 0.000805 | 0.000805 | 0.000805 | 0.000805
48 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс, КЛ-10 кВ, Л-7 | 0.864 | 0.3056 | 2.0912 | 0.5224 | 1.4984 | 0.3872 | 1.4984 | 0.3872
49 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс, КЛ-10 кВ, Л-8 | 1.088 | 0.268 | 1.4976 | 0.3168 | 1.5296 | 0.2944 | 1.5296 | 0.2944
50 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс, КЛ-10 кВ, Л-9 | 0.0752 | 0.0232 | 0.4992 | 0.3312 | 0.2976 | 0.1656 | 0.2976 | 0.1656
51 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс, КЛ-10 кВ, Л-10 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006 | 0.0006
52 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс, КЛ-10 кВ, Л-11 | 0.1614 | 0 | 0.225 | 0 | 0.2622 | 0 | 0.2622 | 0
53 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс, КЛ-10 кВ, Л-12 | 1.204 | 0.1976 | 2.2152 | 0.4544 | 1.904 | 0.252 | 1.904 | 0.252
54 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс, КЛ-10 кВ, Л-13 | 0.6836 | 0.1348 | 1.316 | 0.2852 | 1.0672 | 0.1612 | 1.0672 | 0.1612
55 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс, КЛ-10 кВ, Л-15 | 0.3072 | 0.0584 | 0.3976 | 0.0616 | 0.4312 | 0.0644 | 0.4312 | 0.0644
56 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс, КЛ-10 кВ, Л-16 | 0.2244 | 0.0912 | 0.3324 | 0.1656 | 0.2868 | 0.0948 | 0.2868 | 0.0948
57 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс, КЛ-10 кВ, Л-17 | 0.3336 | 0.0532 | 0.6512 | 0.1968 | 0.4144 | 0.068 | 0.4144 | 0.068
58 | ГКТП-77 от ПС Пестово, ВЛ-10кВ, Л-6 | 0.02 | 0.002 | 0.022 | 0.0008 | 0.028 | 0.0016 | 0.028 | 0.0016
59 | ПС 110/35/10 кВ Прогресс, КЛ-10 кВ, Л-14 | 0.6472 | 0.2464 | 1.0496 | 0.2928 | 1.0624 | 0.2544 | 1.0624 | 0.2544
________________2021г.
М.П.

## Новгород
Приложение №5
Результаты контрольного замера режимных параметров сети группы точек поставки "Новгород"
Таблица 1
№ | Элемент схемы | Зимний замерный день (15.12.2021 г.)
|  | 04.00 |  | 10.00 |  | 18.00 |  | 18 часов по московскому времени
|  | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар) | P(МВт) | Q(Мвар)
1 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-1 | 0.95328 | 0.21096 | 1.8274 | 0.20016 | 1.8108 | 0.24984 | 1.8108 | 0.24984
2 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-2а | 0.07056 | 0.02592 | 0.07776 | 0.02232 | 0.07272 | 0.02448 | 0.07272 | 0.02448
3 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-3 | 0.0324 | 0 | 0.06696 | 0 | 0.04752 | 0 | 0.04752 | 0
4 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-4 | 0.62064 | 0.2016 | 1.5192 | 0.26424 | 1.1657 | 0.22176 | 1.1657 | 0.22176
5 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-6 | 0.8244 | 0.41904 | 1.1074 | 0.4104 | 1.2298 | 0.42912 | 1.2298 | 0.42912
6 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-7 | 0.9972 | 0.13608 | 1.9051 | 0.1584 | 1.507 | 0.11664 | 1.507 | 0.11664
7 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-8 | 0.07848 | 0.00936 | 0.17136 | 0.0108 | 0.15696 | 0.01296 | 0.15696 | 0.01296
8 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-11 | 0.85104 | 0.30168 | 1.3694 | 0.36648 | 1.26 | 0.30528 | 1.26 | 0.30528
9 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-12 | 0.99072 | 0.2916 | 1.8173 | 0.29952 | 1.6495 | 0.31464 | 1.6495 | 0.31464
10 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-13 | 0.29448 | 0.09144 | 1.2305 | 0.56448 | 0.5112 | 0.10296 | 0.5112 | 0.10296
11 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-14 | 0.27144 | 0.15984 | 0.6012 | 0.29592 | 0.39024 | 0.20808 | 0.39024 | 0.20808
12 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-15 | 0.44928 | 0.17208 | 0.80784 | 0.18216 | 0.88848 | 0.19224 | 0.88848 | 0.19224
13 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-17 | 0.67176 | 0.35136 | 1.1369 | 0.41688 | 1.0498 | 0.35352 | 1.0498 | 0.35352
14 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-18 | 0.23616 | 0.17856 | 0.61776 | 0.53424 | 0.37224 | 0.29016 | 0.37224 | 0.29016
15 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-20 | 0.36432 | 0.10152 | 1.5998 | 0.62712 | 0.61632 | 0.18864 | 0.61632 | 0.18864
16 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-22 | 0.36504 | 0.15552 | 0.47088 | 0.16848 | 0.39024 | 0.15696 | 0.39024 | 0.15696
17 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-23 | 0.78624 | 0.26424 | 1.399 | 0.35496 | 1.129 | 0.31392 | 1.129 | 0.31392
18 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-24 | 0.61344 | 0.19872 | 1.3154 | 0.30456 | 1.1945 | 0.24408 | 1.1945 | 0.24408
19 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-25 | 0.576 | 0.17928 | 1.3608 | 0.27504 | 1.2564 | 0.25992 | 1.2564 | 0.25992
20 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-29 | 0.66744 | 0.1404 | 1.2672 | 0.21816 | 1.1182 | 0.18648 | 1.1182 | 0.18648
22 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-31 | 0.12456 | 0.06912 | 0.32904 | 0.07632 | 0.2556 | 0.07272 | 0.2556 | 0.07272
23 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-33 | 0.1764 | 0.06264 | 0.30456 | 0.108 | 0.2304 | 0.0792 | 0.2304 | 0.0792
24 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-34 | 0.30672 | 0.09936 | 0.65772 | 0.15228 | 0.59724 | 0.12204 | 0.59724 | 0.12204
25 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-35 | 0.68688 | 0.38736 | 0.70488 | 0.37368 | 0.70704 | 0.38088 | 0.70704 | 0.38088
26 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-36 | 0.51624 | 0.15192 | 0.87264 | 0.14184 | 0.69264 | 0.1656 | 0.69264 | 0.1656
27 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-37 | 0.53424 | 0.1944 | 0.89136 | 0.19512 | 0.94824 | 0.19224 | 0.94824 | 0.19224
28 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-38 | 0.97488 | 0.29016 | 1.561 | 0.24192 | 1.7129 | 0.29736 | 1.7129 | 0.29736
29 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-40 | 0.2904 | 0.14496 | 0.55344 | 0.21648 | 0.51744 | 0.17136 | 0.51744 | 0.17136
30 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-41 | 0.22824 | 0.09216 | 0.36504 | 0.13176 | 0.33048 | 0.13176 | 0.33048 | 0.13176
31 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-45 | 0.9432 | 0.5904 | 1.3956 | 0.7236 | 1.2144 | 0.6708 | 1.2144 | 0.6708
33 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-46 | 0.57528 | 0.252 | 0.6912 | 0.24984 | 0.70416 | 0.34416 | 0.70416 | 0.34416
34 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-50 | 1.3889 | 0.40824 | 2.1838 | 0.5796 | 2.0585 | 0.55944 | 2.0585 | 0.55944
36 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-57 | 0.65808 | 0.12024 | 1.2168 | 0.23328 | 1.0843 | 0.19368 | 1.0843 | 0.19368
37 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-58 | 0.65592 | 0.35352 | 0.66312 | 0.34848 | 0.666 | 0.35208 | 0.666 | 0.35208
38 | ПС 110/6 кВ Районная, КЛ-6 кВ, Л-65 | 0.7164 | 0.2844 | 1.1388 | 0.3228 | 0.996 | 0.2952 | 0.996 | 0.2952
39 | РП Заводское, КЛ-6 кВ, Л-13 | 0.06 | 0.0156 | 0.1716 | 0.03744 | 0.14208 | 0.03696 | 0.14208 | 0.03696
40 | РП-6 КЛ-6 кВ "Линия на ТП-217" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41 | РП-23 КЛ-6 кВ "Линия на РП-32" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42 | ПС 35/6 кВ ЖБИ, КЛ-6 кВ, Л-1 | 0.10128 | 0.01716 | 0.18372 | 0.02592 | 0.11172 | 0.02052 | 0.11172 | 0.02052
43 | ПС 35/6 кВ ЖБИ, КЛ-6 кВ, Л-5 | 0.01416 | 0.00744 | 0.03144 | 0.00816 | 0.03936 | 0.0108 | 0.03936 | 0.0108
44 | ПС 35/6 кВ ЖБИ, КЛ-6 кВ, Л-2 | 0.153 | 0.08952 | 0.38796 | 0.25116 | 0.24528 | 0.15528 | 0.24528 | 0.15528
45 | ПС 35/6 кВ ЖБИ, КЛ-6 кВ, Л-3 | 0.76968 | 0.43632 | 2.0902 | 1.1542 | 1.4587 | 0.83592 | 1.4587 | 0.83592
46 | ПС 35/6 кВ ЖБИ, КЛ-6 кВ, Л-4 | 0.08568 | 0.03984 | 0.18912 | 0.06 | 0.17136 | 0.0492 | 0.17136 | 0.0492
47 | ПС 35/6 кВ ЖБИ, КЛ-6 кВ, Л-6 | 0.06528 | 0.02328 | 0.0768 | 0.05184 | 0.06312 | 0.0204 | 0.06312 | 0.0204
48 | ПС 35/6 кВ ЖБИ, КЛ-6 кВ, Л-8 | 0.62064 | 0.43488 | 0.55728 | 0.38088 | 0.63036 | 0.44676 | 0.63036 | 0.44676
49 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-1 | 1.2859 | 0.2688 | 1.8533 | 0.26496 | 1.7563 | 0.26064 | 1.7563 | 0.26064
50 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-2 | 1.2701 | 0.42048 | 2.2032 | 0.4464 | 2.1485 | 0.45504 | 2.1485 | 0.45504
51 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-3 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036 | 0.00036
52 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-4 | 0.58368 | 0.10944 | 0.85248 | 0.12672 | 0.94272 | 0.1248 | 0.94272 | 0.1248
53 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-5 | 0.26532 | 0.11952 | 0.40752 | 0.14616 | 0.423 | 0.13968 | 0.423 | 0.13968
54 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-6 | 0.25344 | 0.14112 | 0.78624 | 0.39168 | 0.33408 | 0.2016 | 0.33408 | 0.2016
55 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-7 | 0.91872 | 0.25632 | 1.1462 | 0.2736 | 1.3046 | 0.288 | 1.3046 | 0.288
56 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-10 | 0.64224 | 0.26304 | 0.99216 | 0.26112 | 1.0891 | 0.28416 | 1.0891 | 0.28416
57 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-11 | 0.42624 | 0.11232 | 0.50976 | 0.11232 | 0.55008 | 0.11232 | 0.55008 | 0.11232
58 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-12 | 0.02592 | 0.00576 | 0.05472 | 0 | 0.0408 | 0.00144 | 0.0408 | 0.00144
59 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-13 | 0.37056 | 0.14976 | 0.57024 | 0.14976 | 0.60288 | 0.15744 | 0.60288 | 0.15744
60 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-14 | 0.17856 | 0.03264 | 0.27264 | 0.04032 | 0.2592 | 0.04416 | 0.2592 | 0.04416
61 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-15 | 0.66816 | 0.14208 | 0.8064 | 0.14592 | 0.8448 | 0.1344 | 0.8448 | 0.1344
62 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-18 | 0.13104 | 0.0312 | 0.18624 | 0.0696 | 0.17376 | 0.06096 | 0.17376 | 0.06096
64 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-19 | 0.53568 | 0.2448 | 0.86688 | 0.26784 | 0.9216 | 0.33696 | 0.9216 | 0.33696
65 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-20 | 0.40032 | 0.11232 | 0.59904 | 0.11808 | 0.52704 | 0.12096 | 0.52704 | 0.12096
66 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-21 | 0.27936 | 0.14976 | 0.51552 | 0.17856 | 0.58752 | 0.16992 | 0.58752 | 0.16992
67 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-22 | 0.50688 | 0.03264 | 1.5302 | 0.31296 | 1.0099 | 0.1248 | 1.0099 | 0.1248
68 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-24 | 0.25584 | 0.06528 | 0.28848 | 0.07488 | 0.35904 | 0.08064 | 0.35904 | 0.08064
69 | ПС 110/6 кВ Антоново, КЛ-6 кВ, Л-27 | 0.62496 | 0.27 | 1.0663 | 0.4104 | 1.1038 | 0.28656 | 1.1038 | 0.28656
70 | КТП "Коттеджи" (ПС Антоново, ВЛ-6 кВ, Л-6) | -0.016185 | 0 | -0.018115 | 0 | -0.01796 | 0 | -0.01796 | 0 | минус
71 | ПС 110/10 кВ Восточная, КЛ-10 кВ, Л-5 | 0.1572 | 0.021 | 0.2454 | 0.018 | 0.2994 | 0.0222 | 0.2994 | 0.0222
72 | ПС 110/10 кВ Восточная, КЛ-10 кВ, Л-8 | 0.1316 | 0.006 | 0.1836 | 0.0068 | 0.22 | 0.0116 | 0.22 | 0.0116
73 | ПС 110/10 кВ Восточная, КЛ-10 кВ, Л-13 | 0.357 | 0.0564 | 0.5814 | 0.072 | 0.6018 | 0.072 | 0.6018 | 0.072
74 | ПС 110/10 кВ Восточная, КЛ-10 кВ, Л-14 | 0.4908 | 0.1266 | 0.7476 | 0.1356 | 0.873 | 0.1524 | 0.873 | 0.1524
75 | ПС 110/10 кВ Мостищи, ВЛ-10 кВ, Л-3 | 0.4332 | 0.012 | 0.412 | 0.01 | 0.47 | 0.0104 | 0.47 | 0.0104
76 | ПС 110/10 кВ Мостищи, ВЛ-10 кВ, Л-5 | 0.48 | 0.1624 | 0.5952 | 0.1728 | 0.6736 | 0.18 | 0.6736 | 0.18
77 | ПС 110/10 кВ Мостищи, ВЛ-10 кВ, Л-7 | 0.3708 | 0.081 | 0.3732 | 0.0798 | 0.3768 | 0.0798 | 0.3768 | 0.0798
78 | ПС 110/10 кВ Мостищи, КЛ-10 кВ, Л-9 | 0.0632 | 0 | 0.0972 | 0 | 0.1048 | 0 | 0.1048 | 0
79 | ПС 110/10 кВ Мостищи, ВЛ-10 кВ, Л-21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
80 | ПС 110/10 кВ Мостищи, ВЛ-10 кВ, Л-23 | 0.0328 | 0.008 | 0.0312 | 0.008 | 0.0336 | 0.0088 | 0.0336 | 0.0088
81 | ПС 110/10 кВ Мостищи, ВЛ-10 кВ, Л-25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
82 | ПС 110/10 кВ Мостищи, ВЛ-10 кВ, Л-27 | 0.4832 | 0.1296 | 0.8232 | 0.1824 | 0.82 | 0.1656 | 0.82 | 0.1656
83 | ПС 110/10 кВ Мостищи, КЛ-10 кВ, Л-39 | 0.0444 | 0 | 0.044 | 0 | 0.0452 | 0 | 0.0452 | 0
84 | ПС 110/10 кВ Мостищи, ВЛ-10 кВ, Л-42 | 0.6264 | 0.0448 | 0.6156 | 0.0416 | 0.6668 | 0.0356 | 0.6668 | 0.0356
85 | ТП-516 (от ПС Мостищи ВЛ-10 кВ, Л-37) | 0.02189 | 0 | 0.02395 | 0.0001 | 0.036865 | 0.000195 | 0.036865 | 0.000195
86 | ТП-517 (от ПС Мостищи ВЛ-10 кВ, Л-33) | 0.032305 | 0.009215 | 0.12048 | 0.04723 | 0.05726 | 0.026065 | 0.05726 | 0.026065
87 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ 6 кВ, Л-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
88 | ПС 110/6-10 кВ Базовая,КЛ 10 кВ, Л-5 | 1.3984 | 0.5072 | 2.2912 | 0.5616 | 2.6416 | 0.5952 | 2.6416 | 0.5952
89 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-7 | 0.204 | 0.032 | 0.3928 | 0.0392 | 0.484 | 0.064 | 0.484 | 0.064
90 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
91 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
92 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
93 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-17 | 0.37728 | 0.17136 | 0.49248 | 0.17496 | 0.61416 | 0.19368 | 0.61416 | 0.19368
94 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-29 | 0.47592 | 0.18036 | 0.91764 | 0.18144 | 0.8874 | 0.19116 | 0.8874 | 0.19116
95 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-35 | 0.21096 | 0.1476 | 0.39528 | 0.17928 | 0.31392 | 0.16344 | 0.31392 | 0.16344
96 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-37 | 0.68352 | 0.09024 | 1.0291 | 0.1008 | 1.0368 | 0.09216 | 1.0368 | 0.09216
97 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-10 кВ, Л-38 | 0.52632 | 0.18576 | 0.9144 | 0.18576 | 1.0814 | 0.20808 | 1.0814 | 0.20808
98 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-10 кВ, Л-40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
100 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-43 | 1.4112 | 0.46008 | 2.3321 | 0.50328 | 2.4638 | 0.51696 | 2.4638 | 0.51696
101 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-44 | 0.072 | 0.0144 | 0.08352 | 0.02664 | 0.0792 | 0.0216 | 0.0792 | 0.0216
102 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-45 | 1.1138 | 0.47592 | 1.764 | 0.47952 | 1.7964 | 0.48168 | 1.7964 | 0.48168
103 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-51 | 0.40752 | 0.21672 | 0.68112 | 0.252 | 0.72 | 0.25056 | 0.72 | 0.25056
104 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-54 | 0.8112 | 0.3696 | 1.1652 | 0.5532 | 1.2396 | 0.5496 | 1.2396 | 0.5496
105 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-55 | 0.0012 | 0.0012 | 0 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012 | 0.0012
106 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-56 | 0.26928 | 0.09144 | 0.56232 | 0.12528 | 0.42768 | 0.09864 | 0.42768 | 0.09864
107 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-57 | 0.20592 | 0.05832 | 0.27432 | 0.10296 | 0.22968 | 0.06768 | 0.22968 | 0.06768
108 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-6 кВ, Л-71 | 0.11232 | 0.04464 | 0.16992 | 0.04464 | 0.20376 | 0.05112 | 0.20376 | 0.05112
109 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-10 кВ, Л-72 | 0.3444 | 0.246 | 0.3396 | 0.2976 | 0.33 | 0.2964 | 0.33 | 0.2964
110 | ПС 110/6-10 кВ Базовая, КЛ-10 кВ, Л-75 | 0.4392 | 0.24552 | 0.6912 | 0.24768 | 0.77328 | 0.26352 | 0.77328 | 0.26352
111 | КТП "Кладбище" (от ПС Базовая, ВЛ-10 кВ, Л-4) | 0.03055 | 0 | 0.02544 | 0 | 0.025895 | 0 | 0.025895 | 0
112 | РП-20, КЛ-6 кВ,"Л-на ТП-312" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
113 | РП-20, КЛ-6 кВ,"Л-на ТП-363" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
114 | ПС 110/6 кВ Насосная, КЛ-6 кВ, Л-4 | 0.1908 | 0.07776 | 0.26712 | 0.07992 | 0.29232 | 0.08064 | 0.29232 | 0.08064
115 | ПС 110/6 кВ Насосная, КЛ-6 кВ, Л-6 | 0.02064 | 0.00336 | 0.02112 | 0.00384 | 0.03264 | 0.00384 | 0.03264 | 0.00384
116 | ПС 110/6 кВ Насосная, КЛ-6 кВ, Л-11 | 0.00864 | 0.0036 | 0.01296 | 0.00216 | 0.01224 | 0.0036 | 0.01224 | 0.0036
117 | ПС 110/6 кВ Насосная, КЛ-6 кВ, Л-13 | 0.11016 | 0.03024 | 0.15192 | 0.04248 | 0.19872 | 0.036 | 0.19872 | 0.036
118 | ПС 110/6 кВ Насосная, КЛ-6 кВ, Л-15 | 0.1224 | 0.04104 | 0.17928 | 0.03888 | 0.15552 | 0.04032 | 0.15552 | 0.04032
119 | ПС 110/6 кВ Насосная, КЛ-6 кВ, Л-20 | 0.30384 | 0.08352 | 0.42552 | 0.09288 | 0.45072 | 0.08712 | 0.45072 | 0.08712
120 | ПС 110/10 кВ Западная, КЛ-10 кВ, Л-1 | 0.3216 | 0 | 0.3744 | 0 | 0.5364 | 0.0012 | 0.5364 | 0.0012
121 | ПС 110/10 кВ Западная, КЛ-10 кВ, Л-4 | 0.756 | 0.196 | 1.3208 | 0.2704 | 1.6328 | 0.2896 | 1.6328 | 0.2896
122 | ПС 110/10 кВ Западная, КЛ-10 кВ, Л-6 | 0.7944 | 0.1752 | 1.4268 | 0.2532 | 1.6956 | 0.2748 | 1.6956 | 0.2748
123 | ПС 110/10 кВ Западная, КЛ-10 кВ, Л-7 | 0.4068 | 0.1224 | 0.7692 | 0.162 | 0.8652 | 0.1692 | 0.8652 | 0.1692
124 | ПС 110/10 кВ Западная, КЛ-10 кВ, Л-9 | 0.3864 | 0.0872 | 0.6104 | 0.1056 | 0.8192 | 0.1368 | 0.8192 | 0.1368
125 | ПС 110/10 кВ Западная, КЛ-10 кВ, Л-11 | 0.21 | 0.0348 | 0.3828 | 0.078 | 0.3876 | 0.0828 | 0.3876 | 0.0828
126 | ПС 110/10 кВ Западная, КЛ-10 кВ, Л-12 | 0.0258 | 0 | 0.0438 | 0 | 0.0558 | 0 | 0.0558 | 0
127 | ПС 110/10 кВ Западная, КЛ-10 кВ, Л-13 | 0.2724 | 0 | 0.4632 | 0 | 0.5268 | 0.0024 | 0.5268 | 0.0024
128 | ПС 110/10 кВ Западная, КЛ-10 кВ, Л-14 | 0.4824 | 0.1416 | 0.7932 | 0.228 | 0.846 | 0.2088 | 0.846 | 0.2088
129 | ПС 110/10 кВ Западная, КЛ-10 кВ, Л-31 | 0.4368 | 0.048 | 0.5172 | 0.0708 | 0.5532 | 0.0756 | 0.5532 | 0.0756
130 | ПС 110/10 кВ Западная, КЛ-10 кВ, Л-3 | 0.0576 | 0.006 | 0.096 | 0.0156 | 0.132 | 0.018 | 0.132 | 0.018
131 | ПС 110/10 кВ Западная, КЛ-10 кВ, Л-8 | 0.4736 | 0.016 | 0.6712 | 0.004 | 0.7464 | 0.008 | 0.7464 | 0.008
132 | ПС 110/10 кВ Западная, КЛ-10 кВ, Л-5 | 0.1707 | 0 | 0.18 | 0.0051 | 0.2244 | 0.003 | 0.2244 | 0.003
133 | ПС 110/10 кВ Западная, КЛ-10 кВ, Л-17 | 0.0726 | 0 | 0.0846 | 0 | 0.0999 | 0 | 0.0999 | 0
134 | ПС 35/6 кВ Кречевицы, КЛ-6 кВ, Л-1 | 0.0558 | 0.03672 | 0.08316 | 0.03456 | 0.08136 | 0.036 | 0.08136 | 0.036
135 | ПС 35/6 кВ Кречевицы, КЛ-6 кВ, Л-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
136 | ПС 35/6 кВ Кречевицы, КЛ-6 кВ, Л-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
137 | ПС 35/6 кВ Кречевицы, КЛ-6 кВ, Л-9 | 0.20844 | 0.11304 | 0.30132 | 0.12996 | 0.32724 | 0.11124 | 0.32724 | 0.11124
138 | ПС 35/6 кВ Кречевицы, КЛ-6 кВ, Л-10 | 0.19296 | 0.01404 | 0.20664 | 0.00684 | 0.23904 | 0.009 | 0.23904 | 0.009
139 | ПС 35/6 кВ Кречевицы, КЛ-6 кВ, Л-4 | 0.153 | 0.05292 | 0.207 | 0.04752 | 0.24732 | 0.05148 | 0.24732 | 0.05148
140 | ПС 110/35/6 кВ Рогавка, ВЛ-6 кВ, Л-1 | 0.21456 | 0.03432 | 0.22272 | 0.02448 | 0.243 | 0.03336 | 0.243 | 0.03336
141 | ПС 110/35/6 кВ Рогавка, ВЛ-6 кВ, Л-6 | 0.48768 | 0.14112 | 0.65256 | 0.13632 | 0.6708 | 0.13248 | 0.6708 | 0.13248
142 | КТП-01 п.Пятилипы (от ПС Рогавка, ВЛ-6 кВ, Л-2) | 0.01284 | 0.00072 | 0.01272 | 0.000865 | 0.01502 | 0.00084 | 0.01502 | 0.00084
143 | КТП-06 (от ПС Рогавка, ВЛ-6 кВ, Л-2) | 0.02341 | 0.00217 | 0.02192 | 0.0023 | 0.01486 | 0.00161 | 0.01486 | 0.00161
144 | КТП-09 п.Восход (от ПС Рогавка, ВЛ-6 кВ, Л-2) | 0.070865 | 0.00592 | 0.08248 | 0.004755 | 0.082465 | 0.00424 | 0.082465 | 0.00424
145 | ПС 35/10 кВ Пролетарий, ВЛ-10 кВ, Л-2 | 0.8916 | 0.2358 | 1.0422 | 0.216 | 1.1328 | 0.2508 | 1.1328 | 0.2508
146 | ПС 35/10 кВ Пролетарий, ВЛ-10 кВ, Л-5 | 0.426 | 0.156 | 0.6252 | 0.1806 | 0.6348 | 0.189 | 0.6348 | 0.189
147 | ТП-12 Водоканал (от ПС Пролетарий, ВЛ-10 кВ, Л-6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
148 | ТП-12 Водоканал (от ПС Пролетарий, КЛ-10 кВ, Л-10) | 0.0712 | 0.0188 | 0.0708 | 0.0202 | 0.0644 | 0.0186 | 0.0644 | 0.0186
149 | ТП Телецентр (от ПС Пролетарий, ВЛ-10 кВ, Л-2) | -0.0256 | 0 | -0.032 | 0 | -0.0459 | 0 | -0.0459 | 0 | минус
150 | ПС 110/35/10 кВ Батецкая, ВЛ-10 кВ, Л-3 | 0.7036 | 0.1552 | 0.846 | 0.1524 | 0.8356 | 0.1616 | 0.8356 | 0.1616
151 | КТП-09 (от ПС Батецкая, ВЛ-10 кВ, Л-2) | 0.00904 | 0 | 0.00891 | 0 | 0.01307 | 0 | 0.01307 | 0
152 | ПС 35/10 кВ Рышево, ВЛ-10 кВ, Л-3 | 0.2158 | 0.006 | 0.2364 | 0.01 | 0.2178 | 0.0068 | 0.2178 | 0.0068
153 | КТП-Волынь (от ПС Савино, ВЛ-10 кВ, Л-3),ввод1 | 0.076295 | 0 | 0.077475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
154 | КТП-Волынь (от ПС Савино, ВЛ-10 кВ, Л-3),ввод2 | 0.018025 | 0 | 0.006745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
155 | ТП-597 Титан | 0.004 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0 | 0.005 | 0
156 | ПС Мостищи КЛ 10 кВ: л-40 у шин РП Ремзавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
157 | ПС Мостищи КЛ 10 кВ: л-45 у шин РП Ремзавод | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
158 | ПС 330 кВ Новгородская, КЛ-10 кВ л-3 | 0.0545 | _ | 0.0745 | _ | 0.059 | _ | 0.059 | _
159 | ПС 330 кВ Новгородская, КЛ-10 кВ л-5 | 0.0025 | _ | 0.0025 | _ | 0.002 | _ | 0.002 | _
160 | ПС 330 кВ Новгородская, КЛ-10 кВ л-11 | 0.2675 | _ | 0.4045 | _ | 0.536 | _ | 0.536 | _
161 | ПС 330 кВ Новгородская, КЛ-10 кВ л-22 | 0.312 | _ | 0.483 | _ | 0.585 | _ | 0.585 | _
162 | ПС 330 кВ Новгородская, КЛ-10 кВ л-23 | 0.39 | _ | 0.518 | _ | 0.6485 | _ | 0.6485 | _
163 | ПС110/10кВ Южная л.3, КЛ-10кВ | 0.1044 | 0 | 0.1704 | 0 | 0.2004 | 0 | 0.2004 | 0
164 | ПС110/10кВ Южная л.33, КЛ-10кВ | 0.108 | 0 | 0.1464 | 0 | 0.1704 | 0 | 0.1704 | 0
165 | ПС110/10кВ Южная л.13, КЛ-10кВ | 0.012 | 0 | 0.0144 | 0 | 0.0144 | 0 | 0.0144 | 0
166 | ПС110/10кВ Южная л.14, КЛ-10кВ | 0.9396 | 0.15 | 1.4148 | 0.156 | 1.4424 | 0.168 | 1.4424 | 0.168
167 | ПС110/10кВ Южная л.7, КЛ-10кВ | 0.3948 | 0 | 0.498 | 0.0024 | 0.6 | 0.0084 | 0.6 | 0.0084
168 | ПС110/10кВ Южная л.30, КЛ-10кВ | 0.4048 | 0 | 0.5024 | 0.004 | 0.5792 | 0.0008 | 0.5792 | 0.0008
169 | ПС110/10кВ Южная л.23, КЛ-10кВ | 1.38 | 0.0776 | 1.8512 | 0.088 | 1.9272 | 0.1032 | 1.9272 | 0.1032
170 | ПС110/10кВ Южная л.24, КЛ-10кВ | 0.0156 | 0 | 0.0156 | 0 | 0.0204 | 0 | 0.0204 | 0
171 | ПС Керамзит Л-1 | 0.03522 | 0.01434 | 0.08858 | 0.04276 | 0.10086 | 0.06014 | 0.10086 | 0.06014
172 | ПС Насосная, Л-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
173 | ПС Юго-Западная, Л-6 | 0.0095 | 0 | 0.0089 | 0 | 0.02056 | 0 | 0.02056 | 0
174 | ПС Юго-Западная, Л-7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
________________2021г.
М.П.